招标编号：82142725010988

山东耐材集团鲁耐窑业有限公司光伏建设项目

招标文件

山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

2025年 1月10日

第一章：招标公告

本招标项目为山东耐材集团鲁耐窑业有限公司光伏建设项目。招标人为山东耐材集团鲁耐窑业有限公司，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人可前来投标。

- 项目概况

  - 项目名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司光伏建设项目。

  - 采购方式：公开招标。

  - 采购范围：由中标方在山东耐材集团鲁耐窑业有限公司指定厂区内建设分布式光伏电站，电站装机规模预计0.3MW。包括发改备案、电网消纳、安全预评价、安全终评等项目全部的规划手续。

- 投标人资格要求

  - 投标人具有有效的营业执照，经营范围及资质包含本次采购的内容。

  - 施工资质：具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质，具备 有效的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

  - 人员要求：项目负责人应具备二级及以上建造师注册证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书和社保（近三个月）扫描件。

  - 投标人注册资金应不低于1000万元。

  - 投标人具有近三年建设3MW以上分布式光伏电站的业绩。须提供有效的合同及体现项目名称且在本项目公告发布之日前开具的发票。

- 三、投标报名及其它要求

- 1、资格审查方法：本项目采用资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

2、投标方式：本次招标采用网上报名方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：http://bams.shansteelgroup.com,注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示，按本公告要求交费即可）。

3、投标地点：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司生产发展处

4、投标截止时间：2025年1月16日17:00

5、收标咨询：李志杰 先生，联系电话：0533-4163023。

6、业务咨询： 许 冰 先生，联系电话：0533-4163091。

- 7、必须完成网上报名后，再将投标纸质文件采用邮寄或现场送达至山东省淄博市博山区柳杭东路2号山东耐材集团鲁耐窑业有限公司生产发展处，截止时间为：2025年1月16日17：00

8、投标文件封面必须写明投标单位名称、投标单位（人员）联系电话、招标人名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司、招标人地址：淄博市博山区柳杭东路2号、招标物质名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司光伏建设项目（标书必须保证密封，盖投标单位公章）

第二章：投标须知

## 投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司光伏建设项目 |
| 2 | 装机规模 | 预计0.3MW |
| 3 | 采购内容 | 光伏电站建设项目 |
| 4 | 供货期 | 自合同签订之日起90个日历日内，完成安装、调试、并网运行。 |
| 5 | 供应商资质要求 | - 1.投标人具有有效的营业执照，经营范围及资质包含本次采购的内容。 - 2.施工资质：具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质，具备 有效的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 - 3.人员要求：项目负责人应具备二级及以上建造师注册证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书和社保（近三个月）扫描件。 - 4.投标人注册资金应不低于1000万元。 - 5.投标人具有近三年建设3MW以上分布式光伏电站的业绩。须提供有效的合同及体现项目名称且在本项目公告发布之日前开具的发票。 |
| 6 | 采购方式 | 招标采购，不允许企业联合投标 |
| 7 | 招标预备会 | 不召开 |
| 8 | 开标时间 | 2025年1月下旬 |
| 9 | 开标地点 | 山东省淄博市博山区柳杭东路2号公司会议室 |
| 10 | 投标文件有效期 | 30日历日（从投标截止之日计算） |
| 11 | 投标保证金 | 要求递交投标保证金 投标保证金数额：5万元整 1）2025年 1月 16日17:00之前供应商须从企业账户转账至我司账户同时备注项目名称及项目编号等信息。 - 投标单位需在投标文件中，提交企业账户信息并加盖企业公章，非中标供应商在招投标工作结束7个工作日内按原账户退回；中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金，电站并网交付使用后7个工作日内按原账户退回。 招标人账户信息： 开户银行：交通银行淄博博山万杰支行 收款人：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 开户银行帐号：373020603010010006037 |
| 11 | 履约保证金 | 金额：5万元 |
| 12 | 勘察现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 13 | 投标文件 签字或盖章要求 | 需有供应商的法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖企业公章 |
| 14 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总额的20%作为预付款，验收合格后支 付到合同总额的 90%，剩余合同总额 10%作为质保金，质保期满后一次性无息支付，质保期为 12 个月。每次支付前，中标方均需提交符合采购方要求的等额发票。付款方式为承兑。 |
| 15 | 联系人/联系方式 | 李志杰 0533-4163023 |

第三章：招标文件

- 招标文件

- 1.招标包括以下内容：

- 招标公告

- 供应商须知

- 评标办法

- 合同条款

- 技术规范书

- 投标文件格式

- 其他

- 2.供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，供应商的投标文件应按照招标文件要求提交全部资料。

- 3.供应商对招标文件有任何疑问，应在获取文件后在系统提示的标前澄清时间内通过前附表澄清内容向我司提出澄清要求，我司在澄清时间内进行澄清，并向所有供应商公布，该澄清作为询价文件的组成部分，具有约束作用。

- 投标文件编制

投标文件由商务部分和技术部分两部分组成

商务部分主要包含下列内容：

1）法定代表人资格证明书（附格式）；

2）法定代表人授权委托书（附格式）；

3）报价人营业执照复印件（需盖公章）；

4）投标保证金（附格式）；

5）资格证明文件

6）业绩证明文件

7）投标人认为需要提交的其他内容

技术部分主要包含下列内容：

1）施工质量承诺及保证措施；

2）安全文明施工保证措施；

3）工程进度保证措施；

4）施工主要工序；

5）施工机械设备投入；

6）项目经理及项目管理人员配置；

7）其他需要提供的资料。

- 投标文件递交

供应商需在投标截止时间前递交投标文件，逾期递交的投标文件将不予认可。

在投标截止时间后，供应商不得修改、撤回投标文件。

在投标截止时间前至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 开标

我司将按供应商须知前附表规定时间和地点开标。

- 评标

按照《中华人民共和国招标投标法》、公司《阳光购销管理规定》、《招标管理办法》等相关规定，组成评标小组进行评标。

评标小组将按照第三章评标办法所示内容对供应商投标文件进行评审。

开标后，直至授予成交人合同后，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐，以及与评标有关的其他情况均严格保密。

在上述过程中，供应商对我司和评审组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

经最终评审打分确定中标单位，完成定标公示后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。

- 合同签订

在签订合同前，中标人应当按照投标人须知前附表中规定的履约保证金金额和方式向招标人提交履约保证金。

中标人不能按照招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第四章：评标办法

一、评标办法前附表

初步评审

| 条款 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |
|  | 资 格 评 审 标 准 | 投标人资格要求 | 符合第一章“招标公告”投标人资格要求规定 |

详细评审

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 分值构成(总分100分) |  | 商务部分：20分/权重20% 技术部分：20分/权重20% 价格部分：60分/权重60% 综合得分=商务部分+技术部分+价格部分 |  |
|  | 评审因素 |  | 评审标准 | 配分 |
|  | 商务部分 | 项目业绩 | 根据投标人自2022年1月1日至投标截止日（单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单时间为准）具备的分布式光伏建设或投资项目200万以上的业务个数进行打分，每有一个得1.5分，上限15分。 注：每份合同均需提供以下证明材料，资料不全、评标委员会无法确定业绩的不予认可： 1.业绩证明材料应同时提供有效的合同、发票。 2.发票金额和批次无要求，发票无遮挡，需在国家税务总局全国增值税发票查验平台上可查，发票开具时间须为本项目招标公告发布日之前开具，发票需体现该项目名称。 | 15 |
|  |  | 注册资金 | 根据投标人注册资金金额进行排序，注册资金最高者得5分，第二名得4分，第三名得3分，其余投标人得1分。 | 5 |
|  | 技术部分 | 项目建设管理方案 | - 建设施工总体方案及技术措施，评委根据投标文件情况，施工总体方案及技术措施内容完整、全面、针对性强的得2分；施工总体方案及技术措施内容较完整、较全面、针对性较强的得1分；施工总体方案及技术措施内容不完整，不全面，针对性不强的不得分。 - 施工质量措施计划，评委根据投标文件情况，施工质量措施计划内容完整、全面、针对性强的得2分；施工质量措施计划内容较完整、较全面、针对性较强的得1分；施工质量措施计划内容不完整，不全面，针对性不强的不得分。 - 施工总进度计划及保证措施，评委根据投标文件情况，施工总进度计划及保证措施内容完整、全面、针对性强的得2分；施工总进度计划及保证措施内容较完整、较全面、针对性较强的得1分；施工总进度计划及保证措施内容不完整，不全面，针对性不强的不得分。 - 施工安全管理措施，评委根据投标文件情况，安全管理措施内容完整、全面、针对性强的得2分；安全管理措施内容较完整、较全面、针对性较强的得1分；安全管理措施内容不完整，不全面，针对性不强的不得分。 5.对项目建设阶段的风险管理、项目综合协调(包括与其他单位、部门的综合协调方案等)、项目重点难点分析等方面评委根据投标文件情况进行综合评审：风险控制方案完整合理、协调方案切合实际，可实施性强，重难点分析全面，得2分；风险控制方案较为完整合理、协调方案比较切合实际，可实施性较强，重难点分析比较全面，得1分；方案比较简单，可实施性不够强，重难点分析不够全面的不得分。 | 10 |
|  |  | 项目移交方案 | 对项目移交工作、移交内容、人员培训、移交程序和移交费用的承担进行综合评审：移交方案完整、合理，程序明晰，符合项目需求，得5分；移交方案较为完整、合理，程序比较明晰，基本符合项目需求，得3分；移交方案不够完整、合理，与项目需求不够匹配，得1分；此条缺项不得分。 | 5 |
|  |  | 项目服务方案 | - 针对本项目并网运行后的设施日常维护、管理及服务出具完整的售后服务方案。方案完整合理、计划周全，措施得当，得5分；方案较为完整合理、计划较为周全，措施较为得当，得3分；方案不够完整、合理性较差，计划不够周全，措施没有针对性，得1分；此条缺项不得分； | 5 |
|  | 价格部分 | 有效报价 | （1）异常低价认定： 低于有效投标报价算术平均值的50%为异常低价，异常低价不带入公式计算，异常低价得满分。若剔除异常低价后，仅剩余1家或2家投标人价格为非异常价格，则不再剔除异常价格。 （2）基准价： 有效报价去掉一个最高值去掉一个最低值后的算术平均值为评标基准价（记为P0）。 （3）价格得分计算公式： 当投标人的有效投标报价（Pn）等于评标基准价（P0）得基本分1分。有效投标报价（Pn）每高于评标基准价（P0）一个百分点在基本分基础上扣1分，最低扣至0分。有效投标报价（Pn）每低于评标基准价（P0）一个百分点在基本分基础上扣0.5分，最低扣至0分。计算报价比例不足1%时，使用直线插入法计算，按此比例类推。即： 若Pn≥P0，则各投标人报价最终得分=MAX(1-[(Pn-P0) / P0]*100%/1%×1, 0)； 若Pn＜P0，则各投标人报价最终得分=MAX(1-[(P0-Pn) / P0]*100%/1%×0.5, 0)。 价格评审依据：以投标报价（不含税）计算。 | 60 |

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评审标准规定的评分因素和评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。

评审标准

初步评审标准：见评标办法前附表。

详细评审标准：见评标办法前附表。

二、评审程序

1、初步评审

评标委员会根据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）招标文件规定不得存在的任何一种情形；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；

（3）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（4）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议；

（5）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）投标人以他人名义投标；

（11）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（12）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（13）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（14）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

评标过程中，评标委员会收到低于成本价投标的书面质疑材料、发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于成本的，应当书面要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2、详细评审

评标委员会按本章评审明细表规定的评审因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，另有规定的见评标办法前附表。

根据本章的评分要求，通过对投标人的商务部分、技术部分、报价部分综合评价。

第五章：质量、技术标准和要求

一、施工标准：

《光伏发电站施工规范》GB 50794

《光伏发电站设计规范》GB 50797

《建筑物电气装置》.第 7-712 部分 GB/T 16895.32

《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939

《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T 29319

《光伏发电工程施工组织设计规范》GB/T 50795

《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796

《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T 50865

《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》CNCA/CTS0016

《光伏发电施工国家规范标准》

《电力建设施工质量验收及评定规程》 DL/T5210

《安全防范工程技术规范 》GB50348

《电力建设安全工作规程》 DL5009

《光伏发电站安全规程》GB/T35694

《光伏发电工程安全预评价规程》 NB/T32039

《光伏发电工程安全验收评价规程》 NB/T32038

《光伏发电工程劳动安全与职业卫生设计规范》 NB/T32040

《光伏发电工程电气设计规范》NB/T10128

《光伏发电站防雷技术要求》GB/T32512

《光伏发电站绝缘技术监督规程》NB/T10114

注: 施工设计依据的引用，包括但不限于上表引用的技术依据，凡是不注明日期的引用技术依据，其有效版本适用于本文件规定。

二、主要设备清单：支架、压块/夹具、电气部分需详细分项说明。

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  |  |  |  |
| 2 | 逆变器 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 |  |  |  |  |
| 4 | 支架 |  |  |  |  |
| 5 | 箱变 |  |  |  |  |
| 6 | 开关柜 |  |  |  |  |

1.需列出承诺服务条款，对光伏设备免费维护的年限等。

2.发改委备案、国家电网对接、安全预评价、安全终评等项目全部的规划手续等均由中标方负责。发标方提供必要的协助。

3、如因光伏设备安装过程中导致甲方屋顶或其他财产受损，一切损失中标方承担。

第六章：投标书格式

附件一：投标书

投 标 书

致：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

贵方提出的               的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

1．提供投标须知规定的全部投标文件：

资格证明文件、报价单，一式2份，正本1份，副本1份。

2．我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标标的。

3．我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

4．如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

5．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6．我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

7．我们愿意按合同法及双方签字的设备供货合同履行自己的全部责任。

8．本投标自开标之日起60天内有效。

联系人（签字）：                投标人地址：

电  话：　　　　　　　　　　　   邮寄地址：

传  真：                         邮政编码：

手  机：                    投标单位法定代表（签字）：

邮  箱：                    投标人名称（加盖公章）：

开户银行名称：                      账号：

税号：

年    月    日

附件二：投标报价明细表

投标报价明细表

投标人名称  ：

| 1.以实际建设容量结算。2.报价为不含税价，需明确税率。 序号 | 名称 | 报价单位 | 单价（含税价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站建设 | 万元/MW |  |  |

投标单位（盖章）：                 法人授权代表（签字）：

附件三：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系    （公司名称）的法人代表，为                                         （项目名称）

，签署上述项目的报价文件、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

供应商：                  (加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

年    月    日

附件四：法定代表人授权委托书（如有授权时）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系

（报价人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加山东耐材集团鲁耐窑业有限公司光伏建设项目的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本公司将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

本委托书于年月 日签字生效，有效期 [为个日历日或至年月日] 。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人：性别：年龄：

单位:          部门:          职务：

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：后附法定代表人及委托代理人的身份证复印件

附件五：投标保证金

投标保证金

应付银行回执单、开户许可证

供应商：                  (加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

年    月    日

附件六：

光伏项目  建设工程安全管理协议书

根据《中华人民共和国安全生产法》等国家及地方安全生产、环境保护、职业卫生法律法规的有关规定，为保障工程的安全、质量和进度，在工程实施过程中，切实加强安全管理和环境保护管理工作，明确双方安全责任，创造安全、高效的施工环境，本工程发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）经协商达成如下安全/环保协议并共同遵守。

甲方：

乙方：

工程名称：

工程地点：

一、协议生效期限

以工程实际开始、结束日期为准。

二、甲方的责任和权利

（一）甲方的责任

1、甲方负责在工程实施前向乙方介绍相关安全管理规定，并进行安全技术交底，明确安全技术要求；向乙方介绍环境保护管理规定，明确环境保护要求。

2、甲方应将工程施工场地存在的危险因素告知乙方，并提供乙方使用条件。要求乙方严格执行国家环境卫生相关法律法规、标准、规章制度等。

（二）甲方的权利

1、甲方有权要求乙方严格执行国家安全生产法律法规，安全生产规章制度、安全操作规程等。

2、甲方有权对乙方安全生产情况、环境保护情况进行监督检查，对违反安全生产法律法规、标准、规章制度的行为，有权制止和纠正，并依据有关规定给予批评教育和处理。对违章、违规现象按甲方规定进行违章处罚（从乙方交纳的安全押金中扣除处罚金），因乙方单方面违规施工作业,而影响到甲方正常生产时，甲方有权制止其违章施工作业，并要求乙方按管理规定进行整改，并报甲方验收合格，方可重新进行作业。

3、甲方有权停止乙方不符合安全生产法律法规、标准、规章制度的各项施工作业项目。乙方严重违反公司安全生产规章制度时，甲方有权终止其《光伏项目合同》。

4、在发生涉及甲方利益的事故时，甲方有权组织事故调查，并有权对事故责任者进行处理；在不涉及甲方利益的事故时，甲方有权参与事故调查，获取事故信息，乙方不得阻挠或隐瞒；甲方有权对乙方发生的事故按集团的有关规定上报并给与相应的经济处罚。

三、乙方的责任和权利

（一）乙方的责任

1、乙方必须贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行国家安全生产法律法规、标准，遵守安全生产规章制度。

2、乙方必须建立健全安全生产组织机构和安全生产责任制，安全生产管理规定制度配套完善，并有责任在进行承包项目前将其文本交甲方审查备案。

3、乙方必须按国家有关规定与其员工签订劳动合同、缴纳各项社会保险，提供必要的劳动防护用品和劳动安全卫生条件，乙方的施工机具必须符合安全要求。

4、乙方在作业项目开工前必须对所属人员进行安全环保注意事项、措施交底的安全环保教育培训，不得安排未经安全环保教育的人员进行（入）作业场地。必须编制书面施工方案和危险作业方案，并加盖公章报甲方备案。乙方必须按施工方案和危险作业方案组织施工。

5、乙方需向甲方提供独立法人资格和营业执照件，特殊工种的工作还需有资格证（向甲方提供特种作业资格证复印件，由甲方归档）。乙方确保所有施工人员及分包方施工人员购买社保（工伤保险）或购买意外伤害保险且保额不得低于 100 万元。乙方施工人员作业期间必须按照规定佩戴符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。（包括但不限于安全帽、防护服、劳保鞋、护目镜、防尘口罩、耳塞、安全带及其他个人防护用品等）；乙方必须对其员工进行安全教育和技能培训，对特种作业人员必须组织专门培训，并取得特种作业操作资格证；乙方应将对其人员的教育、培训记录提交主管部门及安全环保部备案。

6、乙方必须严格执行甲方有关安全管理制度，按规定办理危险作业票，落实安全措施后，方可作业。

7、乙方不得擅自动用甲方安全设施、消防器材、生产装备和辅助设施。禁止动用甲方的相关设备及设施，如需要使用甲方的机械、电气等设备、设施，必须得到甲方书面同意，并对其安全防范措施负责和承担安全责任。

8、乙方必须接受甲方安全监督检查，并按甲方要求对发现的问题进行整改。

9、乙方必须按国家及地方有关安全生产的标准、规定开展安全生产检查，对存在的问题组织整改。并将安全生产检查及整改结果报送甲方安全监督。

10、当乙方施工过程中存在安全隐患时，应停止施工，消除安全隐患后方可继续作业。当乙方施工过程中可能危及甲方安全时，应停止施工，并立即报告甲方。乙方发生事故时，必须立即通知甲方，并将事故情况以报表形式上报甲方。工期不顺延，工期延误的由乙方承担全部责任和赔偿。

11、乙方进驻工地施工需指派施工负责人、专职安全员，且专职安全员不少于 1 名，便于施工过程中的协调、联系。并于开工前向甲方提供联系方式。施工前必须足额缴纳安全风险抵押金。

12、乙方需及时对工伤人员进行妥善救治，对于不幸工亡人员的家属要做好安抚及经济赔偿，杜绝维稳事件发生。

13、现场施工期间，乙方应做到安全文明施工，如发生一切火灾、伤亡等事故均由乙方自负。发生以下情况需停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：人身伤亡事故；发生施工机械严重损坏事故；发生火灾事故；发生违章作业、冒险作业不听劝告的；施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；造成噪音扰民、空气污染等被投诉并遭到有关部门责令停工整顿、罚款的。

14、乙方施工所需的设备设施、工具仪器等由其自行保管，丢失损坏甲方概不负责。

15、乙方及其人员给甲方或任何第三方人员或设备设施造成损害的，乙方除承担全部损失外，还应承担合同总金额20%的违约金，同时甲方有权解除《充放电测试设备采购项目合同》。

16、乙方应了解甲方的环境方针内容，严格遵守国家和地方相关环境保护法律、法规及其它要求，以严于国家和地方的标准进行内控。

17、乙方须关注甲方的重大环境因素并遵守甲方的控制要求；乙方须识别施工过程的重大环境因素并加以控制。

18、乙方在甲方厂区内施工过程中，须将产生的废弃物（含生活垃圾、工业垃圾、危险废弃物）及时清理按照甲方指定地点存放由甲方统一处置或者带离甲方厂区，并依法处理处置。禁止在甲方厂区内随意倾倒或丢弃废弃物（含生活垃圾、工业垃圾、危险废弃物）；禁止随意排放污水。

以上1-18项，乙方若有违反，甲方有权禁止乙方进入作业现场，造成工期延误的责任由乙方全部承担；甲方也可单方解除《光伏项目合同》，造成损失的，也由乙方全部承担。

（二）乙方的权利

1、乙方有权对甲方安全生产工作提出合理化建议和改进意见。

2、乙方对甲方有关人员违章指挥、强令冒险作业的行为有权向甲方有关部门举报，并有权拒绝违章指令。

3、乙方有权在发生严重危及其生命、财产安全的不可抗拒的紧急情况时采取必要的避险措施。

4、乙方有权参与对不涉及甲方利益的事故进行调查处理。

四、违约责任和处理

1、乙方违反国家安全生产、环境保护相关法律法规、规章制度的行为，依据有关规定予以处理。

2、乙方在作业范围内引发事故造成损失的（包括不限于给乙方、甲方及第三方造成的人身、财产等所有损失），由乙方承担全部责任。

3、由于突发事件引起事故时，甲乙双方均有抢险义务，费用依据事故调查处理结果承担。

4、为确保作业过程中安全生产、环境保护管理工作有序开展，对乙方在作业期间出现违章行为，由甲方的安全管理人员现场记录，并通报相关方主管部门，从风险抵押金中扣除相应的违约金。扣除违约金标准见附件《相关方违章分类明细》。

五、合同争议解决方法

因履行本合同发生的争议，甲乙双方应当协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为此支付的律师费、鉴定费、诉讼费、评估费、交通食宿费等所有费用。

六、其他

1、本合同未尽事宜与公司有关规定相悖的，按有关规定执行。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、本HSE管理协议书是双方工程项目合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

甲方：                            乙方：

（盖章）                             （盖章）

法定代理人或                        法定代理人或

委托代理人签字：                    委托代理人签字：

年     月    日                         年    月     日

附件七：

| 相关方违章分类明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 问题具体描述 | 处罚金额 |
|  |  | (元/人.次) |
| 安全生产禁令 | 在存在跌落危险的 2 米以上高处作业时不系安全带的 | 300及以上 |
|  | 未经许可和未经通风、检测合格进入有限空间作业的 | 300及以上 |
|  | 在吊物下方穿越和停留的 | 300及以上 |
|  | 穿行或停留在移动运输设备、箱体、物件的运行区域及狭小空间的 | 300及以上 |
|  | 接触运行中设备、设施的危险传动、转动部位的 | 300及以上 |
|  | 违章关闭、取消设备连锁、安全防护设施的 | 300及以上 |
|  | 在没有停机挂牌或未采取安全措施的情况下进行设备维修保养和异常处置的 | 300及以上 |
|  | 挪用稀释剂和油漆桶，在易燃易爆区域违规动火或吸烟的 | 300及以上 |
|  | 不具备相应资格的人员从事特种作业和指名作业的 | 300及以上 |
|  | 违章指挥、强令他人冒险作业的 | 300及以上 |
|  | 在酒精、药物影响下工作，饮酒、超速驾驶车辆的 | 300及以上 |
|  | 私拉乱接电线或触碰绝缘失效的电气设备的 | 300及以上 |
|  | 经风险评估认为符合安全生产禁令的其它违章行为 | 300及以上 |
| 劳动防护用品使用 | 切割、焊接、修磨、气冲作业未戴防护眼镜的 | 100及以上 |
|  | 人员进入车间、现场作业未佩戴安全帽，安全帽佩戴不符合要求的 | 100及以上 |
|  | 现场未穿戴安全帽、劳保鞋等劳动防护用品的 | 100及以上 |
|  | 其他违反劳动防护用品行为的 | 100及以上 |
| 违反劳动纪律 | 在禁火区违章明火作业的 | 200及以上 |
|  | 配电盘内无漏电保护器的 | 200及以上 |
|  | 穿行或停留在重型移动设备的行驶和作业区域的 | 200及以上 |
|  | 私自使用消防栓内的水源、消防器材的 | 200及以上 |
|  | 叉车等车辆违章载人的 | 200及以上 |
|  | 车辆厂内超速的 | 200及以上 |
|  | 车辆行驶至车间门口或路口时未停车观察的 | 200及以上 |
|  | 电源线无插头使用的 | 200及以上 |
|  | 车辆证照不齐全的 | 200及以上 |
|  | 需要有资质要求的车辆无运输资质、运输人员无相关证件的 | 200及以上 |
|  | 操作未经培训和授权使用的设备的 | 200及以上 |
|  | 高处放置的物品未采取防护措施存在掉落伤人风险的 | 200及以上 |
|  | 限制性空间作业不按要求使用工具或无人监护的 | 200及以上 |
|  | 消防设备前堆放杂物，堵塞消防通道的 | 200及以上 |
|  | 擅自动用消防器材的 | 200及以上 |
|  | 人为因素造成消防器材、设施或工具受损或失效的 | 200及以上 |
|  | 安全通道被较长时间堵塞，行走、吊运物料等带来不便的 | 200及以上 |
|  | 电源线横穿道路时未套管保护的 | 200及以上 |
|  | 未切断电源的情况下随意拖曳电源线的 | 200及以上 |
|  | 水杯放置在焊机、配电箱、风扇等易发生触电风险的物品之上的 | 200及以上 |
|  | 物料放置存在倒塌风险的 | 200及以上 |
|  | 电线（缆）绝缘皮裸露未及时处置，配电柜不符合安全要求的 | 200及以上 |
|  | 叉车运行速度过快、非指定停车区域停车的 | 200及以上 |
|  | 机械设备的安全网、罩等缺失或随意拆卸的 | 200及以上 |
|  | 电锯等危险工具不使用时仍处于开启状态 | 200及以上 |
|  | 私自拆除或破坏安全设施的 | 200及以上 |
|  | 携带火种进入易燃易爆区域的 | 200及以上 |
|  | 从升起的升降台下方或边缘或可移动工装、设备边缘（空间不足400mm）经过的 | 200及以上 |
|  | 厂内追逐打闹的 | 200及以上 |
|  | 在悬吊物下方停留或作业的 | 200及以上 |
|  | 打坑机、挖土机等机械臂前方或下方人员穿行的 | 200及以上 |
|  | 其他违反安全规定的行为 | 200及以上 |
|  | 在非规定吸烟区吸烟或烟头未放置指定区域的 | 200及以上 |
|  | 非休息区域睡觉的 | 200及以上 |
|  | 工作时间现场打架，随地大小便 | 200及以上 |
|  | 未经审批违规使用大功率电气设备 | 200及以上 |
|  | 人员离开后未关闭电气设备 | 200及以上 |
|  | 单手使用磨光机修磨作业 | 200及以上 |
|  | 人员穿行危险区域或未按规定路线行走的 | 200及以上 |
|  | 其他违反劳动纪律行为 | 200及以上 |
| 危险作业 | 危险作业（高处作业、有限空间作业、动火作业、临时用电、特殊吊装）等未办理相关作业票未落实安全措施的情况下从事危险作业的 | 200及以上 |
|  | 现场未携带危险作业票从事危险作业的 | 200及以上 |
|  | 作业人员无资质进行危险作业的 | 200及以上 |
|  | 作业人员与危险作业票信息不符的 | 200及以上 |
|  | 其他危险作业管理不到位的行为 | 200及以上 |
| 高处作业 | 无登高证人员从事登高作业 | 200及以上 |
|  | 高处作业未设置监护人员或监护人员离开继续从事登高作业的 | 200及以上 |
|  | 高处作业未系挂安全带或安全带使用不规范的 | 200及以上 |
|  | 高处作业时身体处于设备运行或运转危险区域且未对设备执行“停机、挂牌、手续”的 | 200及以上 |
|  | 高处作业使用的梯子（或其他登高用具）不规范或未正确使用登高梯（或其他登高用具）的 | 200及以上 |
|  | 高处作业现场无充足照明的 | 200及以上 |
|  | 高处作业进行高空抛物的 | 200及以上 |
|  | 室外六级及以上大风、雨雪、冰雹、大雾等天气冒险作业的 | 200及以上 |
|  | 登高作业人员未穿戴防滑鞋、劳保鞋、安全帽的 | 200及以上 |
|  | 高处作业吊蓝破损、无防滑措施和工具无防坠落措施的 | 200及以上 |
|  | 使用的吊蓝无防倾斜装置和上、下限位等防护措施的 | 200及以上 |
|  | 高空作业无可靠的立足处未配置防护网、栏杆或其他安全措施的 | 200及以上 |
|  | 高处作业使用的锁具、吊蓝、吊笼、平台安全带等未经技术鉴定或检验合格使用的 | 200及以上 |
|  | 患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫症等高处作业禁忌从事高处作业的 | 200及以上 |
|  | 其他高处作业现场隐患、违章行为的 | 200及以上 |
| 动火作业 | 无焊工证人员从事电焊、气割动火作业的 | 200及以上 |
|  | 动火作业未执行动火作业票中清理可燃物、配备灭火器材等安全措施的 | 200及以上 |
|  | 动火作业现场无监火人员的 | 200及以上 |
|  | 超出动火允许时间或部位继续动火的 | 200及以上 |
|  | 氧气、乙炔瓶距明火过近，距离达不到安全要求 | 200及以上 |
|  | 使用时气瓶与动火点、两瓶之间没有分开安全距离的 | 200及以上 |
|  | 气瓶未采用防倾倒措施或者未做防晒措施的 | 200及以上 |
|  | 氧气、丙烷减压器出口端未安装回火阀或单向阀的 | 200及以上 |
|  | 动火防飞溅措施遮挡不到位或存在其他消防隐患的 | 200及以上 |
|  | 动火作业结束后未清理焊渣、整理现场的 | 200及以上 |
|  | 使用的气管、电源线等放置在焊接切割区域下方的 | 200及以上 |
|  | 使用的气管、电源线、压力表等破损失效的 | 200及以上 |
|  | 焊接回路未直接接到焊接物上的 | 200及以上 |
|  | 使用的设备存在安全隐患的 | 200及以上 |
|  | 监护人员擅自离开作业现场的 | 200及以上 |
|  | 动火人与监火人和动火作业票信息不符的 | 200及以上 |
|  | 动火作业现场配置消防器材失效的 | 200及以上 |
|  | 其他动火作业现场隐患、违章行为的 | 200及以上 |
| 有限空间作业 | 未按要求设置监护人员或应急救援人员 | 200及以上 |
|  | 作业前未对设备执行“停机、挂牌、上锁”手续 | 200及以上 |
|  | 作业前未制定作业方案、未对人员进行培训的 | 200及以上 |
|  | 作业前未按要求进行气体浓度检测、通风的 | 200及以上 |
|  | 作业后未清理现场的 | 200及以上 |
|  | 未按作业票要求执行的 | 200及以上 |
|  | 有限空间内使用不符合规定的工机具等的 | 200及以上 |
|  | 现场救援措施不齐全的 | 200及以上 |
|  | 监护人员擅自离开作业现场的 | 200及以上 |
|  | 作业负责人、监护人员、作业人员、救援人员不知自己职责的 | 200及以上 |
|  | 其他有限空间作业现场隐患、违章行为的 | 200及以上 |
| 吊装作业 | 吊运物料从人头顶上经过 | 200及以上 |
|  | 起吊物件时斜拉歪吊等违反起重“十不吊”规定的 | 200及以上 |
|  | 吊运物料时没有提前通知周围人员避让的 | 200及以上 |
|  | 未经许可私自动用设备的 | 200及以上 |
|  | 吊料作业吊料时站立位置存在挤伤风险的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业时周围未提前清理周围物品存在倾倒砸伤人员隐患的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业未设置警戒线的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业时未设置牵引绳的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业未设置专人指挥的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业未设置专人监护的 | 200及以上 |
|  | 钢丝绳达到报废标准（钢丝绳断丝或麻绳脱出等）继续使用的 | 200及以上 |
|  | 吊运物料时将手放置在吊具与物料之间的 | 200及以上 |
|  | 使用不合要求的吊具（与吊物的重量不匹配或用拉箱链钩直接作为吊具等）进行吊运的 | 200及以上 |
|  | 吊料过程中，吊物未停稳悬空就开始拿吊物上的物品； | 200及以上 |
|  | 吊运物料时物料上方放置浮料的 | 200及以上 |
|  | 吊运物料不平衡，物料左摆右晃的 | 200及以上 |
|  | 手扶吊装物跟随重物前行的 | 200及以上 |
|  | 未按要求使用专用吊具吊运的 | 200及以上 |
|  | 机械设备防护链、防护杆、防护栏、防护销、防护卡子等防护设施没有使用的 | 200及以上 |
|  | 边操作遥控器边与其他人员交谈或从事其他作业等分散注意力行为的 | 200及以上 |
|  | 背对吊装物或不看吊装物进行吊运的 | 200及以上 |
|  | 远距离操控吊车的 | 200及以上 |
|  | 未使用专用物料架（中间下垂或两端下垂的板材等）进行吊运的 | 200及以上 |
|  | 吊具上升、下降时不观察吊具状况的 | 200及以上 |
|  | 吊运重物时操作工将物料升到自己身高位置用手扶、拉物料的 | 200及以上 |
|  | 重物放置时直接将吊链使用行车拉出的 | 200及以上 |
|  | 吊运时人员处于吊运区域狭小空间的 | 200及以上 |
|  | 吊具长时间挂放在吊装物上的 | 200及以上 |
|  | 吊具使用完未放在指定位置的 | 200及以上 |
|  | 使用没有闭锁或闭锁损坏的吊钩吊运物料的 | 200及以上 |
|  | 吊运物料时未进行鸣铃警告的 | 200及以上 |
|  | 无关人员进入吊运区域未进行疏离的 | 200及以上 |
|  | 起重机械未按规定时间定期检验继续使用的 | 200及以上 |
|  | 吊运物棱韧与钢丝绳等吊具无防护措施的 | 200及以上 |
|  | 吊具出现出现损坏、失效、安全部件缺失、钢丝绳断股等现象的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业时交叉作业或吊运区域下方有人员的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业起重司机与指挥未携带证件的 | 200及以上 |
|  | 吊装作业现场未设置警示标识、防护隔离等措施的 | 200及以上 |
|  | 其他吊装作业现场隐患、违章行为的 | 200及以上 |
| 临时用电作业 | 超出作业允许期限继续作业的 | 200及以上 |
|  | 临时用电线路破损存在触电、漏电隐患的 | 200及以上 |
|  | 临时用电线路未采取过路保护的 | 200及以上 |
|  | 临时用电线路无插头使用的 | 200及以上 |
|  | 施工现场使用民用插排的 | 200及以上 |
|  | 现场所用电源控制盘无漏电保护器或漏电保护器失效的 | 200及以上 |
|  | 现场所用电源控制盘无跨接线的 | 200及以上 |
|  | 现场所用电源控制盘“一机多闸”使用的 | 200及以上 |
|  | 同一端子接线超过两根的 | 200及以上 |
|  | 安全警示标识不全的 | 200及以上 |
|  | 防雨、雪措施不到位的 | 200及以上 |
|  | 电源线破损、泡水、绝缘失效等存在隐患的 | 200及以上 |
|  | 电器设备在移动、检修等未断电的 | 200及以上 |
|  | 使用的工具设备与额定电压不符的 | 200及以上 |
|  | 现场所用电源控制盘无有效接地的 | 200及以上 |
|  | 其他临时用电作业现场隐患、违章行为的 | 200及以上 |
| 现场管理 | 现场管理不善或人为因素存在消防事故隐患 | 300及以上 |
|  | 现场未设安全管理人员 | 300及以上 |
|  | 机械操作人员未按机械使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件正确操作、合理使用机械的 | 300及以上 |
|  | 机械操作装置不灵敏，各种仪表功能不完好，指示装置不醒目、直观、清晰的 | 300及以上 |
|  | 机械上的各种安全防护装置、保险装置、报警装置等不齐全有效，随意更换、调整或拆除的 | 300及以上 |
|  | 机械作业未设置安全区域，非作业人员在作业区停留、通过、维修或保养机械的。 | 300及以上 |
|  | 机械当进行清洁、保养、维修时，未设置警示标识，未切断电源、机械停稳后进行操作的 | 300及以上 |
|  | 使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂及使用有机溶剂清洗施工用具的 | 300及以上 |
|  | 柴油、汽油、氧气瓶、丙烷气瓶、煤气罐等易燃、易爆液体或气体容器暴力抛掷，并未设置专门的存储场所随意存放的 | 300及以上 |
|  | 利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的保护接地导体的 | 300及以上 |
|  | 设备、管道内部涂装和衬里作业时，未采用防爆型电气设备和照明器具，未采取防静电保护措施的 | 300及以上 |
|  | 对承压作业时的管道、容器或装有剧毒、易燃、易爆物品的容器，进行焊接或切割作业的 | 300及以上 |
|  | 未根据作业特点及环境条件进行安全分析、危险源辨识和风险评价，编制危险源清单并制定相应的预防和控制措施的 | 300及以上 |
|  | 现场监护人员或指定安全人员擅自离开作业现场的 | 300及以上 |
|  | 危险化学品未按规定储存、使用、随意丢弃放置的 | 300及以上 |
|  | 未在规定期限内对发生的隐患完成整改的 | 300及以上 |
|  | 相关方入厂资料手续不齐全擅自进行施工作业 | 300及以上 |
|  | 使用国家明令禁止或淘汰设备的 | 300及以上 |
|  | 违反重要的安全规定、忽视自己和他人生命的行为 | 300及以上 |
|  | 其他因现场管理不善导致的隐患、违章行为的 | 300及以上 |
| 事故处理 | 发生险肇安全事故的 | 500及以上 |
|  | 发生轻微伤事故的 | 1000及以上 |
|  | 发生轻伤事故的 | 2000及以上 |
|  | 现场发生重伤及以上事故的，按照法律法规及时限要求报当地政府相关部门并按照政府处理报告及公司相关制度进行考核，并当天通报公司安全环保部 | 5000及以上 |
|  | 发生成微小消防事故的 | 1000及以上 |
|  | 发生一般及以上消防事故的 | 3000及以上 |

附件8：

《光伏项目》供应商廉洁协:

签订日期:

甲方：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

乙方：

在双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，经甲乙双方协商，订立协议如下：

一、双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、乙方在与甲方合作期间，不得给甲方员工或其亲属进行任何形式的贿赂或给付其不正当利益行为。

三、如乙方知悉其它与甲方合作之供应商存在违反本协议规定之行为，乙方必须向甲方检举并提供证据。

四、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方员工赠送礼金、有价证券、购物卡、充值卡等贵重物品等，或给甲方员工报销其个人费用，或邀请甲方员工外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方员工住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、乙方如发现甲方员工有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

六、甲方发现乙方有违反本协议，甲方有权利单方面终止或解除合同，乙方除应赔偿甲方因乙方违反本协议所受的损失外，同时要求供方支付合同总价款5%的违约金；情节严重的，取消乙方在甲方的经济合作准入资格。

七、本廉洁协议与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。本协议有效期为长期有效。

八、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方： （盖章）                        乙方：      （盖章）

法定代理人或                                 法定代理人或

委托代理人签字：                             委托代理人签字：

年   月   日                             年    月     日

《光伏项目》工装设备通用颜色管理标准

1、目的

为规范目视化管理，特制定本规定。

2、适用范围

适用于山东耐材集团鲁耐窑业有限公司。

3、定义

无

4、规定内容

| 序号 | 分类 | 使 用 范 围 | 色号 | 规格 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、电器、工装、工具类 | 设备主体颜色 | RAL6019崧蓝绿 （丙烯酸） |  | 自定 |
| 2 |  | 储气罐其他压力容器等 | 定型设备、电器类的涂色按制造厂的出厂原色 |  |  |
| 3 |  | 变压器、配电箱、电机等 |  |  |  |
| 4 |  | 电缆桥架、电缆配管、电器管 |  |  |  |
| 5 |  | 控制柜 | 电脑灰 |  |  |
| 6 | 安全类 | 旋转（可动）部位安全防护罩、防护网 | RAL1023 交通黄 |  | GB6527.2-86 《安全色使用导则》 GB2893-03 《安全色》 |
| 7 |  | 栏杆、扶手、钢直梯及护笼 |  |  |  |
| 8 |  | 工装、设备外漏可动部位 | RAL3020 交通红 |  |  |
| 9 |  | 停止按钮和停车、刹车装置的操作把手 |  |  |  |
| 10 |  | 仪表刻度盘上的极限位置刻度 |  |  |  |
| 11 |  | 黄黑相间 (各种机械在工作或移动时易碰撞的部位，（如大门、立柱、机械设备等。要求两种颜色的宽度相等，一般为100MM,也可根据实际情况缩放宽度,每种颜色不少于两条) | RAL1023 交通黄 RAL9017 交通黑 |  |  |
| 12 |  | 悬挂传送带地面标示（悬挂式输送设备、吊蓝输送设备、固定式梯子所属的地面区域） | 黄黑相间 |  |  |
| 13 | 管道、管线漆色及色环 | 压缩空气管 | RAL5010 深蓝色 |  | GB7231-03 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 SH3043-03 《石油化工企业设备管道表面色和标志规定》 HGJ1074-79 《化工厂设备管道的保温油漆规定》 |
| 14 |  | 冷却水管 | RAL6024 交通绿 |  |  |
| 15 | 常用线条颜色及规格（油漆或胶带） | 警告警示、配电柜、突出物、坑道周围 | 黄黑相间 |  | GB-2893-2003 《安全色》 |
| 16 |  | 螺母标识线 | RAL3020 交通红 |  |  |

5、参考标准

GB7231-2003    《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》

GB2893-2003    《安全色》

GB6527.2－1986  《安全色使用导则》

SH3043-2003     《石油化工企业设备管道表面色和标志规定》

HGJ1074-1979    《化工厂设备管道的保温油漆规定》

6、本补充：未尽颜色标准，参考合同附件二安全技术标准。

设备颜色标准壹式四份，甲乙双方各持二份。

甲方：           （盖章）                  乙方：      （盖章）

法定代理人或                                 法定代理人或

委托代理人签字：                             委托代理人签字：

年   月   日                             年    月     日

《光伏项目》工装设备通用安全技术标准

一、设备基础设施要求：

1、外露旋转、传动部件防护

- 齿轮、链轮等裸露部位，须安装防护隔离罩或防护网（杆），确保操作人员触及不到运转中的活动部件。

- 隔离罩采用Q235等级的2.0mm钢板制作；

- 防护网采用4.0mm以上钢板网制作；

- 防护杆采用不小于25*4扁钢或直径16的圆钢或外径33.5-50MM的国标钢管制作。

- 防护罩不允许给生产场所带来新的危险。防护罩必须坚固可靠，以避免与活动部件接触造成损坏和工件飞脱造成伤害

2、栏杆:

- 工装设备栏杆使用50x25x3的扁方管制作。材质Q235。栏杆的结构宜采用焊接，焊接要求符合钢结构工程施工及验收规范要求。当不便焊接时，也可用螺栓连接，但必须保证足够的结构强度。

- 地坑相对深度超过500mm时，应安装水平护栏，防护栏杆的高度宜为1100mm；在离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1100mm；在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。

固定护栏示意图

3、扶手：

  - 使用50x25x3的扁方管制作，材质Q235。

  - 扶手的最小高度至少应为1100mm,宽度大于或等于1200mm的楼梯及所有阶段均应有两个扶手。

4、护笼：

    - 在设备登高处（H≥2m）受空间限制和建筑物登高处，需设置固定式直梯和护笼等设施.超过3000MM必须设置护笼作为登高作业时防坠落设施。护笼下端距基准面为2000——2400MM，护笼上端高出基准面100--1200MM，与上面平台护栏基本持平；

    - 护笼直径应为700MM，圆心与踏棍中心线为350MM。水平圈采用不小于40*4扁钢，间距为450--470MM，在水平圈内侧垂直均匀分布焊接5根不小于25×4扁钢条.

    - 护笼与钢直梯梯梁部分必须焊接牢固，上端部分与扶手或护栏焊接。护笼全部构件采用焊接连接，外观无明显虚焊、脱焊现象。

5、安全门

      - 结构和布局应设计合理，使人体不能直接进入危险区域。采取防止安全门因自重而下落的措施。

      - 工件推入设备和从设备取出时，作业者身体不能进入安全门的内侧。

      - 在安全门开闭过程中，执行紧急停止，安全门要立即停止动作；设备在自动运转过程中，按[紧急停止]，安全门打不开。

6、安全色

- 黄色：坑池周围的警戒线、各种飞轮、皮带轮及防护罩、防护栏、挡板 、直梯、护笼.

- 黄黑相间：各种机械在工作或移动时易碰撞的部位，如大门、立柱、机械设备等。

- 红色：机械的停止按钮、刹车及停车装置的操作手柄，机器转动部件的裸露部分；设备（电气）仪表上的各种表头的极限位置的刻度。

- 绿色：踏板、各种提示标志、机器设备外壳安全部位、机器启动按钮和其它安全防护设备标志。

- 电脑灰色：控制箱、柜，设备床身。

7、楼梯

  - 级距g和竖板高度h应满足下式：

600≤g+2h≤660(注：α在30°~38°之间)

  - 净空高度至少应为2300mm。

  - 对于单人通过的楼梯，其两斜梁或护栏之间的净宽至少应为600mm，最好为800mm。

  - 当楼梯频繁地承受几个同时交叉通过的，该宽度应增加至1200mm。

  - 一个梯段的上升高度H一般不宜超过3m。在特殊情况下，这一高度也不应超过4m。

在连续到达另一梯段之前，需要增加一梯段平台。梯段平台的长度至少应为800mm并大于或等于楼梯的宽度。

8、钢直梯技术要求

  - 梯梁应采用不小于50×50×5角钢或60×8偏钢制作。

  - 踏棍宜采用不小于直径20MM的圆钢，间距宜为300MM等距离分布，踏棍中心承重不低于100公斤，挠度不大于踏棍长度的1/250。

  - 无基础的直钢梯至少焊两对支撑，支撑竖向间距不宜大于3000MM，最下端踏棍不宜大于450MM，上面踏棍与平面（设备平面）齐平。

  - 钢直梯宽宜为500MM，不低于300MM。

  - 梯段高不超过9M，高于3M时须设护笼、高于9M须设梯间平台。

  - 钢直梯高于平台的延伸部分（扶手）不低于平台防护栏高度的10%。

  - 钢直梯与地面、设备接触部位应用螺丝、焊接或埋设固定，与设备上部分应与平台梁固定，在梯梁上开设长圆孔，采用螺栓铰接。

二、其他生产设备采购招标中的HSE技术要求

- 设备基本要求

1.1在生产设备的全生命周期内，都应采取措施减小或消除对操作者和其他人员的风险。

1.2按照生产设备制造商提供的说明书,在安全状态下安装或拆卸生产设备。

1.3生产设备在能量源中断后重新接通时，应手动重新启动，防止自动重启可能产生危险。

1.4生产设备密封装置的泄露（如高压油管泄漏等）不应对操作者产生伤害。

2 、设备稳定性

设备稳定性按照制造商提供的说明书，保持生产设备在使用过程中的稳定性，确保按照说明书规定的预定使用条件下使用生产设备时，不存在意外翻倒、跌落或移动的危险。由于生产设备外形布局等原因不能确保足够的稳定性时，应采取附加的固定措施确保其稳定性。

3 、设备运动部件防护

设备如果存在因与生产设备运动部件物理接触而导致事故的风险，则应为这些运动部件配备安全防护装置,以防止进人危险区或在进入危险区之前使这些部件的危险运动停止。

安全防护装置应:

--结构坚固;

--不会增加新的危险;

--不易拆除或旁路;

--不会限制操作生产设备必要的视线;

-允许安装、替换部件以及维护等必要的操作，并在可能时无需移除安全防护装置;

--与危险区有足够的安全距离。

注:安全距离的计算见GB/T23821和GB/T19876

4 、安全控制系统

4.1生产设备的控制装置的设置不应存在人机交互的风险。

4.2操作者应能从主控制位置目视或通过监控设施观察危险区内是否有人员存在，如果有则不能启动生产设备。

4.3如果存在盲区，则应有安全防护系统。在启动生产设备之前，该系统应自动发出视觉和/或听觉警告信号。暴露于危险区的人员应有充足的时间和手段快速规避因生产设备启动或停止产生的危险。只有按照预定用途操作控制器时,才有可能启动生产设备。

5、 人类工效学

在预定使用条件下，应尽可能降低操作者的不适、疲劳以及身体和心理压力，通常可以采取以下措施:

---允许操作者的人体尺寸、力量和精力有变化;

---为操作者身体的运动部分提供足够空间;

---避免由机器决定工作速率;

---避免需要长时间集中注意力的监控;

---采用适合可预见的操作者特征的人一机界面。

6 、安全停止

所有的生产设备应配备使其可靠并安全停止的装置。根据危险的类别,每个工作位置应配备使生产设备部分停止或全部停止的安全控制装置，从而使生产设备进入和/或保持在安全状态。当生产设备或其危险部件停止后，应停止相关执行器的能量供应。生产设备的安全停止控制应优先于启动控制（见GB5226.1的要求）

7 、紧急停止

急停功能应断开相关的电路运行，并不受其他功能的干扰，并在所有模式下都有效。急停装置应满足GB/T16754的要求。

8 、防止意外启动

生产设备不应由于意外启动而对人员造成伤害，有关防止意外启动的要求见GB/T19670。

9、 电击防护

应采取GB5226.1中给出的有关措施,使生产设备具备保护人员免受直接或间接触电的能力。

10、 液压和气动

生产设备的液压系统及其元件应满足GB/T3766。

生产设备的气动系统及其元件应满足GB/T7932。

11、安全进入生产设备

在安装、生产、调整和维护时,应确保操作者能够通过固定设施(见GB/T17888)安全进入生产设备。

12 、表面温度

生产设备高温或低温部件的表面应防止因操作者接触或冷热源辐射产生的风险，必要时可选择GBT18153-2000附录B中给出的防护措施进行防护。

13、 防火防爆

对于排放或使用易燃易爆气体、液体、蒸汽、粉尘或其他物质的生产设备，应采取措施防止火灾或爆炸的产生。存在可燃气体、粉尘的危险爆炸区域电气设备需符合防爆要求(见GB50058)，设置可燃气体报警装置(见GB/T50493)。

14、 照明

生产设备工作和维护区域的照明照度应达到500lx，且无频闪、无眩光，不影响操作者的正常工作，具体要求见GB/T28780。

15、 警示标识

生产设备的警示色、警示标识应设置在明显的位置，且容易被感知和理解。具体要求见GB/T2893.1、GB2894

16、安全防护装置

生产设备的安全防护装置按照设备本质安全要求进行设定，防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等（见GB/T 8196、GB/T 18831-2017）

17、 维护

生产设备的维护应在生产设备停机后进行，并采取措施防止意外启动。如果需要不停机维护，则应采取适当的保护措施。

- 能耗

设备必须为2级能耗以上的节能型设备，列入高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录禁止采购。

- 噪声防护

选用低噪声设备，如采购气动设备需安装消音器，设备运行噪声不超过85dB 。

- 焊烟除尘

局部通风应控制焊接电弧附近的风速，吸尘罩控制点的控制风速应为 0.5~1.0m/s。

参考规范性文件如下：

GB/T35076-2018

机械安全 生产设备安全通则

GB/T 8196-2018

机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

GB/T 18831-2017

机械安全 与防护装置相关的联锁装置 设计和选择原则

GB/T 23821-2022

机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 19876-2012

机械安全 与人体部位接近速度相关的安全防护装置的定位

GB/T 5226.1-2019

机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 16754-2021

机械安全 急停功能 设计原则

GB/T 19670-2005

机械安全 防止意外启动

GB/T 3766-2015

液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 7932-2017

气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T 17888.1-2020

机械安全 接近机械的固定设施 第1部分：固定设施的选择及接近的一般要求

GB/T 17888.2-2020

机械安全 接近机械的固定设施 第2部分：工作平台与通道

GB/T 17888.3-2020

机械安全 接近机械的固定设施 第3部分：楼梯、阶梯和护栏

GB/T 17888.4-2020

机械安全 接近机械的固定设施 第4部分：固定式直梯

GB/T 18153-2000

机械安全 可接触表面温度 确定热表面温度限值的工效学数据

GB50058-2014

爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 50493-2019

石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB/T 28780-2012

机械安全 机器的整体照明

GB/T 2893.1-2013

图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则

GB 2894-2008

安全标志及其使用导则

GB/T 8196-2018

机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

GB/T 18831-2017

机械安全 与防护装置相关的联锁装置 设计和选择原则

AQ 4214-2011

焊接工艺防尘防毒技术规范

GBZ 2.2-2007

工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素

9、本工装设备通用安全技术标准壹式四份，甲乙双方各持二份。

甲方：（盖章）                        乙方：      （盖章）

法定代理人或                                 法定代理人或

委托代理人签字：                             委托代理人签字：

年   月   日                             年    月     日

《光伏项目》供应商质量保证原则协议（附件六）

甲方:

乙方：                                        签订日期:

为促进乙方所供产品质量稳定提高，确保甲方产品不断满足客户要求，现就乙方向甲方所供产品质量保证的相关问题，双方协商达成以下协议。

一、基本原则：

- 乙方应遵守相关法律、法规要求合法组织生产经营，所供产品须符合甲方工艺要求。

- 乙方应遵守诚信原则，不弄虚作假，不以次充好。

- 甲方将优先选用通过ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、OHSAS18001（职业健康安全管理体系）等相关体系认证的供应商，乙方应积极取得上述认证，并承担相应的社会责任。

- 当乙方在主要原材料、技术、工艺或产地等方面发生重大变化时，需向甲方提交关于调整原因、市场影响、质量验证等方面的书面说明。若乙方发生上述变化而不通知甲方，甲方可立即停止相关品种的采购，直至确认此变化对品种质量确无影响。

- 当甲方要求对乙方进行现场评估时，乙方应提供评估活动所需的资源（保密资料除外）。

- 当甲方就产品质量提出相关问题时，乙方应及时反馈，并迅速采取必要行动。

- 如果乙方对甲方提出的相关问题有异议时，可以向甲方提出申诉，合作双方应秉承公开、公平、公正的原则处理异议。

二、争议处理

若乙方对甲方的处理有异议时，应在五个工作日内以书面形式向甲方提出，由双方协商解决；协商意见不能达成一致时，可提请法院诉讼解决。

三、乙方应与甲方签订具体的质量保证协议或技术协议，以确保乙方所供产品符合甲方在质量、技术等方面的相关要求，同时对技术协议内容保密。

四、本协议有效期为长期有效。

本协议一式六份，双方各执三份；协议中未尽事宜，可由甲、乙双方协商解决。

甲方：  （盖章）                       乙方：      （盖章）

法定代理人或                                 法定代理人或

委托代理人签字：                             委托代理人签字：

年   月   日                             年    月     日