招标编号： 82142725070888

房面防水维修年度合格供应商

招标文件

山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

2025年7月14日

第一章：投标须知

- 解释权：本招标文件的解释权属于招标人

- 项目名称：房面防水维修年度合格供应商

- 采购数量、招标内容及招标单价说明：本次招标确定房面防水维修施工单位，具体施工地点、现场状况须实地勘察，了解企业厂房状况；维修时间按招标人确定时间及时执行。

- 投标报价及费用：(1)本项目为房面防水维修年度招标，投标以人民币报价，投标报价均为含税价格（含运费、施工费等），如市场价格发生重大变化，重新履行招标程序。(2)不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式提出质疑，招标人对投标人的质疑将做出答疑，并书面通知所有投标人。

- 价格页签字或盖章要求：投标书（见附件一）/报价/及其明细表逐页签字盖章。

- 把投标书、报价单和明细表（附件二）、法人委托授权书（附件三）签字盖章后发纸质投标书给我公司

投标文件封面必须写明投标单位名称、投标单位（人员）联系电话、招标人名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司、招标人地址：淄博市博山区柳杭东路2号、招标名称：房面防水维修年度合格供应商（标书封套必须保证密封，盖投标单位公章）

- 开标时间：2025年 7月下旬。

- 开标地点：鲁耐公司会议室

- 招标人账户信息：

- 开户银行：交通银行淄博博山万杰支行

- 公司名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

- 开户银行帐号：373020603010010006037

- 合同文件签订：接中标通知书后7个工作日内与山东耐材集团鲁耐窑业有限公司签订合同文件（技术协议及商务合同）。

- 结算方式参照合同协定内容，需方付款结算方式为银行承兑汇票（可接受贴息兑现）。详情见合同条款。

13、注意事项：投标人投标后在工作日8:00点—17:00点间需保持联系方式畅通，如因投标人原因未能及时联系，一切后果由投标人自负。

第二章：评标办法

本次招标采用综合评估法，由山东耐材集团鲁耐窑业有限公司招标部门组织评标委员会进行现场集中统一开标评标，经最终评审打分确定中标单位，定标后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。

本次综合评分各项得分占比为：价格部分（60分）按各单位投标报价情况按比例折算计分，价格得分=最低报价/投标报价*60；供货质量评估和服务质量（20分），根据提供历史业绩、质量说明等进行综合打分；生产企业资质、服务保障能力评估（20分）。

第三章：招标内容

- 招标要求，投标人根据我公司的要求提供房面防水维修项目单价，要求如下：

- 承包方式：包工包料、包现场施工及施工所用吊车等机械设备；

- 施工资质要求：要求提供具备独立法人资质及相应的房面防水资质证明材料、施工人员需有高处作业证。

- 现场保证安全文明施工，签订安全施工协议书，施工人员具有意外伤害保险或工伤保险证明，发生安全责任事故由合同承揽方自负。

- 技术标准

- 对房面清理表面层,用专业工具铲除脱皮龟裂处，清除突起物、砂浆疙瘩等异物，无浮灰杂物，无裂纹和油污、无外漏铁皮棱角等。防水基层必须牢固，不得起砂、疏松、剥落、不均匀、倒坡。各种坡度应满足排水要求。

- 热熔法铺设卷材时：宽度内卷材表面加热均匀，不得过度加热或烧伤卷材。卷材表面热熔后，应立即铺设卷材，清除卷材下的空气，辊压牢固，不得空鼓或起皱。滚动卷材时，接缝必须溢出沥青热溶胶，并立即刮伤接口，使接缝紧密粘合；防水材料使用年限：不低于三年。使用玻纤胎SBS防水卷材，厚度≥3mm，低温柔度-20℃。

- 沟渠、檐口、落水管口、女儿墙、烟囱、阴阳角等应先做附加层，做加强处理。

- 投标方式、截止时间及联系人等

- 投标方式：投标人需先完成网上报名，然后将纸质投标书邮寄至招标人现场，网上报名网址http://bams.shansteelgroup.com/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示，按本公告要求交费即可）。

2、投标地点：山东省淄博市博山区柳杭东路2号-山东耐材集团鲁耐窑业有限公司生产发展处（招标办公室）

3、网上报名和投标截止时间：2025年7月18日17:00

4、收标人/投标咨询：李先生，联系电话：0533- 4163023。

- 5、业务咨询：

- 鲁耐本部：

- 许冰先生 0533-4163091；冯嘉先生 18653323004

硅砖分厂：

宋超先生15864486517；顾连峰先生 13864316437

6、投标单位只允许将报价填写到规定的位置，不得对报价单内容及格式进行修改，如有偏离，请另附说明。

第四章：主要合同条款

- 质量标准：符合国家相关工程质量检验评定标准。

- 出卖人对质量、技术负责的条件及期限：自用户使用之日起，保用三年。所用材料全部符合国家环保要求及技术质量要求。

- 交货方式及地点：投标方包工包料现场施工。

- 运输方式和费用负担：费用供方承担，运输车辆必须符合国5及以上排放标准。

- 结算方式、时间、地点：根据工程进度和质量合格证明、山东耐材集团鲁耐窑业有限公司出具的验收单（须有甲方负责人签字），以承兑汇票（可接受贴息兑现）方式结算。

- 本合同解除的条件：按合同法相关条款规定执行。

- 违约责任：卖方若推迟工期，每延迟1天，应向买方支付合同款千分之三的违约金，累计计算；如有质量问题，返工或罚款处理。

- 合同争议的解决方式：经双方友好协商无效后，在需方人民法院诉讼解决。

第五章：投标书格式

附件一：投标书

投 标 书

致：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

贵方提出的               的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

1．提供投标须知规定的全部投标文件：

资格证明文件、报价单，一式2份，正本1份，副本1份。

2．我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标标的。

3．我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

4．如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

5．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6．我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

7．我们愿意按合同法及双方签字的设备供货合同履行自己的全部责任。

8．本投标自开标之日起60天内有效。

联系人（签字）：                 投标人地址：

电  话：　　　　　　　　　　　   邮寄地址：

传  真：                         邮政编码：

手  机：                         投标单位法定代表（签字）：

邮  箱：                         投标人名称（加盖公章）：

开户银行名称：

账号：                           税号：

年    月    日

附件二、投标报价明细表

投标报价明细表

投标人名称  ：

报价单1：鲁耐本部（淄博博山）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻纤胎SBS防水卷材 | 具体做法详见施工技术标准及要求。 | ㎡ | 根据现场确定 |  | 厚度≥3mm 低温柔度-20℃； 报价含税税率： % |
| 2 | 零星找补 人工 |  | 日工 | 根据现场确定 |  | 报价含税税率： % |
| 3 | 房面防水材料性能、厂家、质量、质保期等描述： |  |  |  |  |  |

报价单2：硅砖分厂（淄博周村）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻纤胎SBS防水卷材 | 具体做法详见施工技术标准及要求。 | ㎡ | 根据现场确定 |  | 厚度≥3mm 低温柔度-20℃； 报价含税税率： % |
| 2 | 零星找补人工 |  | 日工 | 根据现场确定 |  | 报价含税税率： % |
| 3 | 房面防水材料性能、厂家、质量、质保期等描述： |  |  |  |  |  |

注：本表必须填写，表中的防水材料性能、厂家、质量、质保期等描述必须填写。

投标单位（盖章）：                 法人授权代表（签字）：

山东耐材在线举报平台