[image: image1.emf]喀什金岭球团有限公司 询竞价采购项目                     采购文件  

询竞价采购文件

文件编号：61197325111056

项目名称：澄清池建设采购
喀什金岭球团有限公司

2025年 11月10日

目  录

2

第一章 询竞价公告

3

第二章 询竞价须知及程序

3

一、供应商须知

3

1.
采购内容及范围

3

2.
资金来源

3

3.
费用

3

4.
询竞价采购响应文件的构成

4

5.
货币

4

6.
有效期

4

二、询竞价采购程序

4

7.
采购程序

5

8.
成交

5

9.
签订合同

6

第三章  采购需求



询竞价公告

致供应商：

1、喀什金岭球团有限公司需对澄清池建设项目实施采购，已完成相关准备工作。现进行公开询竞价。

2、供应商资质要求：

在喀什地区或新疆境内注册，具备独立法人资格，具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照、安全生产许可证、建筑施工工程总承包三级及以上资质。不接受联合体投标。报价单位需根据采购方提出的工作内容及相关要求完成报价。

3、项目概况：

3.1  项目名称：澄清池建设
3.2  采购内容：

完成喀什金岭球团有限公司澄清池建设项目。
4、采购文件的获取

你方可登录山钢集团招标采购与拍卖管理信息平台下载询竞价采购文件。

平台网址：http://bams.shansteelgroup.com

5、 询竞价采购响应文件的递交   

参与投标的供应商应编制“询竞价采购响应文件”。响应文件递交的截止时间为：    2025年11月14日  下午16时00分，地点：  网上投标报价  。逾期送达的，采购人不予受理。

联系人及联系方式    

           咨询时间： 工作日  上午：10:30-13:45      下午：16:00-19:30
	序号
	业务
	联系人
	联系方式

	1
	投标咨询
	沈先生
	13953369902

	2
	技术咨询
	张先生
	0998-5758116

	3
	监督
	张先生
	0998-5758116


                                      喀什金岭球团有限公司      

                                        2025年 11月10日
第二章  询竞价须知及程序

一、供应商须知

采购内容及范围

1.1本次采购内容：

澄清池建设
1.2采购要求：

1、澄清水池净空尺寸为长6米×宽3米×深2米。

2、底部铺设150mm垫层，垫层底部铺设300厚戈壁料。
3、水池底部和池壁用φ12的HRB400螺纹钢筋编网，双层编网，网孔尺寸为200mm×200mm。
4、池底和池壁采用C25混凝土浇筑，厚度300mm。
5、混凝土浇筑养护7天以上，达到70%设计强度后，回填压实。

6、所有材料均为施工方提供。
资金来源

本次项目采购的资金自筹，已经落实。

费用

参与投标的供应商应承担所有参加本次询竞价采购有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

询竞价采购响应文件的构成

供应商编写的采购响应文件应包括但不限于下列部分：

价格部分：报价表（自拟）
商务部分：山钢集团招标采购与拍卖管理信息平台审核，不需提交纸质材料。

货币

供应商所提供的服务一律用人民币报价。

有效期

根据本须知规定，采购响应在规定的递交截止日期后的九十（90）天内保持有效。有效期不满足要求的响应将被视为非实质性响应而予以拒绝。

二、询竞价采购程序

采购程序

询竞价采购响应文件应由供应商网上递交。

成交

9.1 询竞价小组将依据供应商提交的确认件进行认真的审查，如满足询竞价采购文件的要求、价格最低，则推荐其为成交供应商。

9.2 询竞价小组确定的技术要求、最后价格仍不能满足采购人及询竞价小组的要求，采购人将保留放弃本次采购的权利，采购人将重新组织采购。

签订合同

成交供应商在收到成交通知后，应按照成交通知指定的地点和时间，派遣其授权在合同上签字的代表（该代表需有成交供应商全权授权）签订合同。

采购文件、成交供应商的采购响应文件、采购纪要及其有关的澄清文件等均为签订合同的依据。

第三章  采购需求

1、采购内容：
澄清池建设
2采购要求：报价单位需根据采购方相关要求并按要求完成报价。

3、服务日期：签订合同后按采购方要求施工。
4、付款方式：工程结束验收合格后一次性付款90%，留10%质保金待验收合格满一年后一次性无息付清。
5、质保期：一年
6、未尽事宜，另行确定。

PAGE  

[image: image1.emf][image: image2.emf]