询价采购公告

山东省齐鲁国际招标有限公司受山信软件股份有限公司委托，现对山信软件热电偶芯等251107采购项目进行询价，欢迎有意向的供应商参加报价。

## 一、采购项目名称：山信软件热电偶芯等251107采购项目。

## 二、平台招标编号：19185225111175

采购项目编号：QLGZ-XJCG-2025148

## 三、采购内容：

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供货期 | 使用地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电偶外套管 | 配WRE-1322 L=1450mm Φ=22用 | 支 | 4 | 2025/11/30 | 莱钢 | 全管不锈钢保护； 任务单95RW202511-001 |
| 2 | 装配式热电偶芯 | WRE-1322 L=1450mm Φ22全管不锈钢保护,偶丝直径为2.2mm,最高温度750℃ | 支 | 4 | 2025/11/30 | 莱钢 | 95RW202511-001 任务单 |
| 3 | 热电阻（芯） | 4.FJZCW/Pt100/引线 5米 | 米 | 4 | 2025/11/30 | 莱钢 | 任务单95RW202511-002 |
| 4 | 热电偶外套管 | WRN-320NM L=650*500 活动卡套M27×2 | 支 | 4 | 2025/11/30 | 莱钢 | 一级耐磨外管，任务单95RW202511-003 |
| 5 | 热电偶芯 | WRN-320NM L=650*500 | 支 | 4 | 2025/11/30 | 莱钢 | 任务单95RW202511-003 |
| 6 | 热电偶套管 | WRR-010 B型 L=1200mm，双层外套管 | 支 | 2 | 2025/11/30 | 莱钢 | 外管Φ40（内含Φ25管），内衬管Φ16（内含Φ8绝缘芯） 高纯刚玉管（99），接线柱带补偿导线300mm，任务单95RW202508-010 |

响应供应商成交后必须按照询价文件型号规格要求进行供货。如果出现质量不合格，必须按照采购人要求按成交价格送货直至满足使用要求为止。

- 成交供应商数量：1家。

- 五、供应商资格：

- （1）供应商应为中华人民共和国境内依法成立具有独立的法人资格、具有独立承担民事责任的能力。

- （2）具有履行合同所必需的设备和服务能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于财产被接管或冻结、责令停业状态；2022年11月12日至今在经营活动中无重大违法、违规行为的声明。

（4）若为生产制造商可以直接报名；若为中间商需要提供2023年以来类似物料的供货业绩证明2份。

（5）供应商不得存在下列情形之一（采购代理机构核查）：

- ①与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；②与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；③与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；④同一法人机构与其任何分支机构（或同一法人机构的不同分支机构）同时参加本项目进行竞价活动；⑤存在其他违反法律法规、职业道德的情形；⑥被山东钢铁集团有限公司及权属单位列入合作异常名录的。

- （6）本项目不接受联合体报价。

- 六、获取采购文件

询价文件每件售价   0   元，供应商报名后无需缴费，自行下载询价文件，报名时间截止2025年11月 19日 9：00前。

七、响应文件的递交及形式

响应文件编制：网上报价、平台上传盖章扫描版响应文件，网上上传响应文件的截止时间（评标时间）为2025年11月19日9：00分，对逾期上传或未上传的，不予受理。

## 八、联系方式

1.采购人： 山信软件股份有限公司

地  址： 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

商务联系人： 张鹏 18764612881

技术联系人：王进18663478407

2.采购代理机构：山东省齐鲁国际招标有限公司

地址：济南市历下区泉城路180号B701

联系人：潘女士、陈女士

电话：0531-86191857/78

电子邮箱：qlgjzb@163.com

## 九、发布媒体

山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（http://bams.shansteelgroup.com）网站发布。

十、网上投标步骤

- 1登录网址：http://bams.shansteelgroup.com，进入到下面界面

- 在上图左侧供应商入口处依次输入用户名、密码、验证码后，点击登录。

- 2 点击“招标文件”后显示如下：

- 3点击上图右侧的红色圈定的“招标文件下载”，进入下面界面

- 4 点击上图中的“下载”，下载询价文件，并仔细阅读，报价单需盖章扫描。

- 5点击下图中的“网上投标”，显示如下：

- 6点击“投标制作”后，显示如下：

- 7 在上图中点击右侧的“投标文件制作”，进入以下界面，并按下图中的步骤依次进行操作：

注：第3步只填写“单价”和“数量”两栏；

- 8以上操作完成后，竞价报价流程完成。完成后可点击“投标查询”，查看投标状态。

- 9若需要重新投标，可点击“撤回投标”，进行重新操作。

发布人：山东省齐鲁国际招标有限公司

发布时间：  2025    年  11  月  12  日