山信软件隔离开关等251117采购项目

询价采购公告

山东省齐鲁国际招标有限公司受山信软件股份有限公司委托，现对山信软件隔离开关等251117采购项目进行询价，欢迎有意向的供应商参加报价。

## 一、采购项目名称：山信软件隔离开关等251117采购项目。

## 二、平台招标编号：19185225111797

## 采购项目编号：QLGZ-XJCG-2025162

## 三、采购内容：

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供货期 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五孔插座 | EA9XN5210 | 个 | 5 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 220VAC 两孔插座 | C65N 10A 两孔EA9XN210 | 个 | 21 | 2025/11/30 | 莱钢 |
|  | 220VAC 三孔插座 | C65N 10A 三孔EA9XN310 | 个 | 12 | 2025/11/30 | 莱钢 |
|  | 隔离开关 | SIWOG1-160/4 | 个 | 3 | 2025/12/12 | 莱钢 |
|  | 隔离开关 | SIWOG1-63/4 | 个 | 9 | 2025/12/12 | 莱钢 |
|  | 隔离开关 | SIWOG1-125/4 | 个 | 3 | 2025/12/12 | 莱钢 |
|  | 交流接触器 | LC1D65AM7C | 个 | 18 | 2025/12/12 | 莱钢 |
|  | 接触器 | LC1N0601M5N | 台 | 36 | 2025/12/12 | 莱钢 |
|  | 通用型指示灯 | XB2BVB3LC | 个 | 42 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 指示灯 | XB2BVB5LC，24V，22mm 黄色 | 个 | 12 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 指示灯 | XB2BVM4LC 红色，AC220V | 只 | 45 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 急停按钮 | XB2BS542C | 只 | 15 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 急停保护罩 | ZB2BZ1605C | 个 | 15 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 两档旋钮 | XB2BD23C | 个 | 24 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 按钮 | XB2BA31C | 个 | 9 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 按钮 | XB2BW34B1C | 只 | 9 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 蜂鸣器 | XB2BSB4LC | 台 | 3 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 带灯按钮 | XB2BW33B1C（绿色） | 只 | 3 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 两档自锁旋钮 | LW39-16B-6AC-02/1 | 个 | 18 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 五档自复位旋钮 | LW39-16A-B3-11011/2-FK | 个 | 18 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 接触器 | LC1D09BDC | 个 | 6 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 接触器 | LC1D09BDC | 个 | 12 | 2025/12/8 | 莱钢 |
|  | 主令控制器 | QT18-1GPS402B | 个 | 3 | 2025/12/12 | 莱钢 |

响应供应商成交后必须按照询价文件型号规格要求进行供货。如果出现质量不合格，必须按照采购人要求按成交价格送货直至满足使用要求为止。

- 成交供应商数量：1家。

- 五、供应商资格：

- （1）供应商应为中华人民共和国境内依法成立具有独立的法人资格、具有独立承担民事责任的能力。

- （2）具有履行合同所必需的设备和服务能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于财产被接管或冻结、责令停业状态；2022年11月25日至今在经营活动中无重大违法、违规行为的声明。

（4）若为生产制造商可直接报名；若为中间商需要提供2023年以来类似物料的供货业绩证明2份。

（5）供应商不得存在下列情形之一（采购代理机构核查）：

- ①与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；②与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；③与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；④同一法人机构与其任何分支机构（或同一法人机构的不同分支机构）同时参加本项目进行竞价活动；⑤存在其他违反法律法规、职业道德的情形；⑥被山东钢铁集团有限公司及权属单位列入合作异常名录的。

- （6）本项目不接受联合体报价。

- 六、获取采购文件

询价文件每件售价   0   元，供应商报名后无需缴费，自行下载询价文件，报名时间截止2025年12月 1日 9：00前。

七、响应文件的递交及形式

响应文件编制：网上报价、平台上传盖章扫描版响应文件，网上上传响应文件的截止时间（评标时间）为2025年12月1日9：00分，对逾期上传或未上传的，不予受理。

## 八、联系方式

1.采购人： 山信软件股份有限公司

地  址： 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

商务联系人： 张鹏 17864651991

技术联系人：王立忠13696347069

2.采购代理机构：山东省齐鲁国际招标有限公司

地址：济南市历下区泉城路180号B701

联系人：潘女士、陈女士

电话：0531-86191857/78

电子邮箱：qlgjzb@163.com

## 九、发布媒体

山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（http://bams.shansteelgroup.com）网站发布。

## 十、网上投标步骤

- 1登录网址：http://bams.shansteelgroup.com，进入到下面界面

- 在上图左侧供应商入口处依次输入用户名、密码、验证码后，点击登录。

- 2 点击“招标文件”后显示如下：

- 3点击上图右侧的红色圈定的“招标文件下载”，进入下面界面

- 4 点击上图中的“下载”，下载询价文件，并仔细阅读，报价单需盖章扫描。

- 5点击下图中的“网上投标”，显示如下：

- 6点击“投标制作”后，显示如下：

- 7 在上图中点击右侧的“投标文件制作”，进入以下界面，并按下图中的步骤依次进行操作：

注：第3步只填写“单价”和“数量”两栏；

- 8以上操作完成后，竞价报价流程完成。完成后可点击“投标查询”，查看投标状态。

- 9若需要重新投标，可点击“撤回投标”，进行重新操作。

发布人：山东省齐鲁国际招标有限公司

发布时间：  2025    年  11  月 25  日