第一部分 询价采购公告

山信软件股份有限公司商务中心现对除磷泵组LD260203采购项目进行询价，欢迎有符合条件的潜在供应商参加报价。

一、采购项目名称：19185226020464

二、采购项目编号：除磷泵组LD260203

三、采购内容：详见附件“询价明细表”。

响应供应商成交后必须按照采购文件要求进行供货。如果出现质量不合格，必须按照采购人要求按成交价格送货直至满足使用要求为止。

包件划分：   包。

- 四、供应商资格：

- （1）供应商应为中华人民共和国境内依法成立具有独立的法人资格、具有独立承担民事责任的能力。

- （2）具有履行合同所必需的设备和服务能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于财产被接管或冻结、责令停业状态；2023年1月1日至今在经营活动中无重大违法、违规行为的声明。

（4）供应商不得存在下列情形之一：

①与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；②与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；③与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系。同一法人机构与其任何分支机构（或同一法人机构的不同分支机构）不得同时参加本项目进行竞价活动。④存在其他违反法律法规、职业道德的情形的；⑤被山东钢铁集团有限公司及权属单位列入合作异常名录的。

- 六、获取采购文件

采购文件每件售价   0  元，供应商报名后无需缴费，自行下载采购文件，报名截止时间详见山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（简称：山钢招采平台）（http://bams.shansteelgroup.com）。

七、询价响应文件的递交及形式

响应文件编制：网上报价、平台上传盖章扫描版响应文件，网上上传响应文件的截止时间（评审时间）详见山钢招采平台，对逾期上传或未上传的，不予受理。

八、联系方式：

采购人：山信软件股份有限公司商务中心

地  址： 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

联系人：鲍广荣/贺晓雪  0531-76923296  67606213

电子邮箱：s56054@shansteelgroup.com /s56053@shansteelgroup.com

商务联系人：孙立伟

技术联系人：详见询价明细表。

合同买方：

【】山信软件股份有限公司

【 √ 】莱芜钢铁集团电子有限公司

九、发布媒体

山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（http://bams.shansteelgroup.com）。

山信软件股份有限公司商务中心

2026年2 月4日

附件

询价明细表

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用地点 | 供货期 | 制造商名称（型规如有变更请注明 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除磷泵组 | LGDZ-PH-CLBZ-001 | 套 | 1 | 莱钢 | 2026-3-13 |  | 技术联系人：徐加鑫，联系方式：19963409816 |

注：技术要求详见询价文件附件