
招标编号：801249526031060 

[image: image3.png]



   鲁耐窑业年产15万吨高科技新材料项目（一期）

临时用电项目

招标公告
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

2026年3月12日

第一章：投标须知

1 解释权：本招标文件的解释权属于招标人

 2 项目名称：鲁耐窑业年产15万吨高科技新材料项目（一期）临时用电项目
3 采购数量及单位：见招标资料附件。

4 投标报价及费用：

4.1本项目投标以人民币报价，所有投标报价均为含税价格。
4.2不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

5 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式提出质疑，招标人对投标人的质疑将做出答疑，并书面通知所有投标人。

6 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：近三年。

7 价格页签字或盖章要求：开标一览表/报价/及其明细表逐页签字盖章。

8 投标文件纸质正副本份数：正本一份，副本一份。（投标人报名后同时网上上传标书正本的电子扫描版，无法上传的可把标书正本扫描件用U盘复制后放入标书包装袋内）
9 装订要求：正副本单独装订（顺序：投标函、开标一览表、报价明细、法人代表授权书-见:附件四），文件密封，封套上加盖公章。

10 递交投标文件地点：山东省淄博市周村区王村镇泉王路30号（王铝矿）-山东耐火材料集团有限公司运营管理部107室。
11 是否退还投标文件：否。

12 开标时间：2026年3月中旬
13 开标地点：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司会议室。

14 招标人账户信息：开户银行：交通银行淄博博山万杰支行    

收款人：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司     

开户银行帐号：373020603010010006037

15 合同文件签订：接中标通知书后10个工作日内与山东耐材集团鲁耐窑业有限公司签订合同文件（技术协议及商务合同）。

16 结算方式、时间、地点：见合同条款。

17、注意事项：投标人投标后在工作日8:00点—17:00点间需保持联系方式畅通，如因投标人原因未能及时联系，一切后果由投标人自负。
第二章：投标人资格文件
1 投标人有效的“法人营业执照”（复印件，加盖本单位红色公章）。

2 纳税人资格证书（复印件，加盖本单位红色公章）。

3 企业安全生产许可证、施工作业人员相应的保险（意外伤害保险≥100万）及特种作业证书（涉及高、低压电工）等。
4 投标人注册资金应不低于500万元。
5投标人认为有必要提供的声明及文件。
第三章：评标办法

投标人需与招标方进行充分交流后出具具体报价方案。招标采用综合评估法，由山东耐材集团招标部门组织评标委员会进行集中统一开标评标，经最终评审打分确定中标单位，定标后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。
本次综合评估法，投标单位大于等于3家具备开标条件。由招标方组织专家按照综合评估法打分标准进行评定。授标结果按照招标方招标管理办法审核流程审核确定。

本次综合评分各项得分占比为：价格部分（70分）按各单位投标报价情况按比例折算计分，价格得分=最低报价/投标报价*70；企业资质、服务质量（20分）；规模、保障能力评估（10分）
第四章：招标内容

要求与招标方进行充分交流并踏勘现场，达到使用要求。具体技术参数要求见《附件三》。

2、投标方式：投标人必须先完成网上报名，然后将纸质投标书邮寄至招标人现场，网上报名网址https://bams.shansteelgroup.com/，（投标人报名后同时网上上传标书正本的电子扫描版，无法上传的可把标书正本扫描件用U盘复制后放入标书包装袋内）注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示,按本公告要求交费即可）。
3、投标地点：山东省淄博市周村区王村镇泉王路30号（王铝矿）-山东耐火材料集团有限公司运营管理部107室 
4、收标/投标咨询人：赵先生  13864316879
5、网上报名时间：本公告发布之日起。
6、投标截止时间：2026年3月18日17:00    
7、业务咨询： 刘先生 电话： 13964406139

冯先生 电话： 18653323004  
8、投标文件封套必须写明投标单位名称、投标单位（人员）联系电话；招标人名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司；招标人地址：淄博市博山区柳杭东路2号；招标项目名称：鲁耐窑业年产15万吨高科技新材料项目（一期）临时用电项目
（标书必须保证密封，盖投标单位公章）
第五章：主要合同条款

1、标准要求：按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》并达到甲方使用要求。
2、乙方对标准要求负责的条件及期限：自合同签订日起至临时用电设备拆除项目结束。

3、项目地点：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司15万吨新材料项目厂区。

4、付款方式：

合同签订后预付3个月费用（甲方承诺使用期限≥6个月），乙方给甲方开具相应金额的增值税专用发票。

临电使用完成后60天内支付剩余款项（具体金额据实收方结算），乙方给甲方开具相应金额的增值税专用发票。

5、本合同解除的条件：按民法典相关条款规定执行。

6、违约责任及合同争议的解决方式：经双方友好协商无效后，在需方当地人民法院诉讼解决。
第六章：投标书格式
附件一：承诺书

承 诺 书
致：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

贵方提出的               的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

1．提供投标须知规定的全部投标文件：

资格证明文件、报价单，一式2份，正本1份，副本1份。
2．我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标标的。

3．我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

4．如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

5．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6．我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

7．我们愿意按合同法及双方签字的设备供货合同履行自己的全部责任。

8．本投标自开标之日起120天内有效。

联系人（签字）：                投标人地址：

电  话：　　　　　　　　　　　   邮寄地址：

传  真：                         邮政编码：

手  机：                    投标单位法定代表（签字）：

邮  箱：                    投标人名称（加盖公章）：

开户银行名称：                      账号：

税号：                             年    月    日
附件二：投标报价单

投标报价单

投标人名称  ：                                    
报价：

	序号
	项目名称
	数量
	含税报价（元/月）
	开票税率%
	备注

	1
	临时用电项目
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:（1）以上报价包含设计、安装、调试及材料等所有费用。

（2）可自行增加分项报价明细列表。
  （3）计费节点以送电日期计，日历月为单位1。不足一月的按实际天数/30天x1计算。
投标单位法定代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

附件三：工程技术要求

项目概况、总体要求、招标范围
1.项目概况：

本项目为鲁耐窑业年产15万吨高科技新材料建设项目（一期）临时用电工程项目，要求投标方按招标方使用需求设计安装临时供电系统一套。

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电，设2个配电总箱，内有计量设备，采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况，总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设，干线采用空气明敷/架空线路敷设，用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图，采用三级配电，三级防护。

（4）现场接地装置及接地线由投标方负责，要求满足接地电阻R≤4Ω。

2.总体要求
投标方应能具备设计、安装、日常维护的资质和能力，按照JGJ/T46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》保证招标方在使用期间的安全用电需求。

 投标方对本文件的严格遵守并不意味着可以解除其对合同设备的正确设计、选材、制造等方面满足规定的工艺要求的责任。

投标方在设计、供货、设备安装中应遵循本文件的规定。

投标方收到本招标技术文件以后，应编制对应的报价技术文件，对本技术文件提出的技术条件和要求予以充分响应，否则视为认同本技术招标文件提出的技术条件和要求。

3.招标供货数量及范围：

（1）投标方供货范围为2台250KVA箱变（环网250kVA箱变出3路，1路400A、2路250A；终端250kVA箱变出3路，2路400A、1路250A）及其配套电缆导线、线杆、土建基础部分及安装施工。
（2）2台250KVA箱变、电缆、导线、线杆产权归投标方所有，临时用电项目结束后投标方拆除带走。

4.设备安装
投标方应根据招标方现场要求确定设备安装位置，线杆占地位置确定后由招标方协调解决。（后附示意图） 

5质量与安全保证
选配的设备符合相应的安全技术要求。设备、配电制作安装等符合国家标准规范要求。项目质量达到国家相关规范合格以上标准，满足正常安全供电要求。

5.1 设备质量、安全保证

投标方保证所提供的设备没有材料和使用上的缺陷，并保证提供的所有设备满足使用要求。

设备使用过程中出现不安全因素或不能正常供电的情况，投标方应积极配合（2小时内）并全权负责处理。

投标方为保证中标产品的质量特做如下承诺：

（1）严格按照技术协议要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

（2）严格检查和控制原材料、设备、配套件的进场质量。

（3）设备在安装、调试以及使用期内，由设备自身质量引起的问题，提供及时免费修理或更换。

（4）设备须符合用电安全规定，严禁任何区域有裸露导线，所有电线都进管进槽（固定电线进槽，可移动电线进管），设备须正确接地。

（5）保证所供设备工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷进场。 

（6）在安装和使用过程中，设备出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

（7）投标方为所供的设备在制造、运输过程中投保，一旦发生意外，投标方将按招标方的要求对所供设备尽快进行免费更换、修理。

（8）按招标方要求确定最后完成日期。

5.2 文明施工

（1）要求投标方施工中做好现场围挡、警戒线及夜间照明等防护措施；并根据现场实际情况，采取安全、降噪等环保措施，保持现场干净、整洁，垃圾及时外运清扫；遵守招标方各项规章制度，严格遵守招标方各项管理规定、外包工程安全管理规定执行，制定专项施工方案及环境保护措施，确保安全、文明施工。

（2）施工过程中如遇到问题及时与招标方沟通，听取业招标方的建议，并及时纠偏；所需材料进场后按照施工规范报验。

（3）施工完毕现场垃圾清运出现场，做到工完、料净、场地清。
6验收和资料

（1）项目设备安装试生产后，各项指标达到招标要求后，由招标方组织相关人员进行验收并签字形成验收报告。

（2）合同交货期：合同生效后3天具备发货条件，招标方现场条件完全具备后10天完成安装调试。如遇不可抗力或招标方现场条件不具备则工期顺延。

7 技术服务与质保 

（1）招标方和投标方共同负责竣工验收前的现场及设备保全工作。

（2）投标方免费负责招标方操作人员的培训、使用等工作。

（3）设备调试完成,投标方向招标方提供设备合格证、设备操作规程、使用维护说明书等相关技术资料（可复印件盖公章）。

（4）投标方在设备安装、调试期间，派遣有经验的技术施工人员到招标方的建设现场进行设备的安装、调试，并在现场培训招标方的技术人员和操作人员。

（5）设备在安装、使用期内发生质量问题，投标方及时安排免费修理或更换。

在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务：

①由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

②由于操作不当而造成的故障或损坏；

（6）设备安装过程及使用期内出现问题，招标方书面通知投标方，除不可抗拒外力因素外，投标方在2小时内做出反应；如果需要2小时到达现场。

[image: image2.png]B o 7 1575 M4 R H Il i FT SR

PNIRIZRE T,

©)

Y TV22-3%70HL 4 : 30M

Q)

,,,,,,,,, ===- 5
[ 1 250kVA KA

YJV22-3+70H14: 30M @ Q

£45i 11250KVA R





附件四：法人代表授权书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 
        。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
投
标
人： 
（单位公章）
法定代表人（单位负责人）： 
（签字）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

山东耐材在线举报平台

[image: image1.png]WiREREA

HD STeEL



                          

