招标编号： 801249526040328

山东耐火材料集团有限公司

方窑脱硝燃烧机天然气管道工程

竞争性谈判文件

山东耐火材料集团有限公司

2026年4月3日

第一章：投标须知

- 解释权：本招标文件的解释权属于招标人

- 项目名称：方窑脱硝燃烧机天然气管道工程采购

- 采购数量及单位：本次竞争性谈判拟招标采购方窑脱硝燃烧机天然气管道工程1项（含前期后期系列手续的办理）。

- 投标报价及费用：(1)本项目投标以人民币报价，所有投标报价均为含税价（注明税率）,一票结算，一价全含，施工地点为招标人指定地点（淄博市周村区王村镇），该价格有效期至项目验收结束；(2)不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 答疑与澄清：

- (a)投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式质疑，招标人对投标人的质疑将做出答疑，并书面通知所有投标人。

- （b)投标人不按须知要求投标或提供资料，评标委员会将做出不利于投标人的评审；招标方就以上要求发现投标人有弄虚作假的行为，有权作废标或取消中标资格处理。

- 近年来发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：近三年。

- 价格页签字或盖章要求：投标函、报价明细表逐页签字盖章。

- 投标文件纸质正副本份数：正本一份，副本一份。（投标人报名后同时在网上上传标书正本的电子扫描版，无法上传的可把标书正本扫描件用U盘复制后放入标书包装袋内）

- 封套上必须写明：投标单位名称、投标单位（人员）联系电话、招标人名称：山东耐火材料集团有限公司；招标人地址：淄博市周村区王村镇；招标项目名称：方窑脱硝燃烧机天然气管道工程竞争性谈判（标书必须保证密封，盖投标单位公章），否则按废标处理。

- 递交投标书地点：山东省淄博市博山区柳杭东路2号-鲁耐窑业公司办公大楼202室

- 是否退还投标文件：否。

- 开标时间：2026年4月9日9:30

- 网上报名时间：本公告发布之日起。

- 投标截止时间：2026年4月9日9:30截止时间后提交的投标文件，招标方有权拒绝接收。

- 开标地点：山东省淄博市博山区柳杭东路2号-鲁耐窑业公司办公大楼202室

- 合同文件签订：接中标通知书后10个工作日内与山东耐火材料集团有限公司签订合同文件（技术协议及商务合同）。

- 报价及结算：投标人报价为含税价（注明税率），采用综合评标法评标。付款方式：整套系统验收合格后卖方开具全额增值税发票，买方在货到45日内支付人90%货款（付款时买方有权对不足千元部分向下圆整）；余款作为质保金（整体设备质保自货到现场15个月或安装调试完成起12个月，先到为主），质保期满后10日内无息支付。卖方接受银行承兑汇票。

- 网上报名及收标书联系人：赵先生13864316879

技术咨询：王先生18678181053

第二章：投标人资格要求与文件

一、资格要求：

本次招标资格审查采取后审方式。投标人不符合以下条件的，资格审查将被否决，不再进入下一阶段的评审：

1.投标人须为在国内注册的中国公司，且注册资本不少于100万元人民币；

2、交货方式及要求：中标后签订合同，按合同要求进行施工和系列手续办理。

3、质量标准与要求：执行国家通用标准。

二、资质文件提交：

1、投标文件包含以下资料：

a.投标方营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件(或具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件)各1份；

b.法定代表人授权书、被授权人身份证原件及复印件（适用于非法定代表人投标的情况）。

c.投标人，提供近3年相关业绩表。

第三章：评标办法

招标采用综合评估法，由山东耐火材料集团有限公司招标部门组织评标委员会进行现场集中统一开标评标，经最终评审打分确定中标单位，定标后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。

专家小组成员针对标书进行合理打分，分投标报价、业绩资质、施工方案、施工工期、质量保证5部分，5部分相加即为最终综合得分（打分规则见评分表）。

评分表

| 评分项目 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1投标报价 （50分） | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（50分）。其他投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×50，四舍五入，保留两位小数。 | 0～50 |
| 2资质业绩 （5分） | 资质满足招标要求，业绩不得少于两项且为最近三年业绩。 | 0～5 |
| 3施工方案 （20分） | 施工方案内容完整齐全、有针对性、有可操作性并满足设计、规范要求；施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等科学合理；项目组织机构、管理配备人员齐全及人员素质、管理经验丰富；安全保障措施、安全文明施工及环境保护措施达到安全环保要求。 | 0～20 |
| 4施工工期 （15分） | 根据招标项目制定的进度安排，工作进度计划、重要进度节点安排、有可行的进度调整措施、能确保满足要求的措施。 | 0～15 |
| 5质量保证 （10分） | 严格按照国家、山东省颁发的现行相应国家有关的法律、法规、规范标准等要求的。质量保证措施能够保证内容的真实性、准确性，符合招标项目实际，技术上可行，经济上合理。 | 0～10 |
| 总分 | 100 | 0～100 |

第四章：招标内容

1、招标明细：见附件。

2、投标方式：投标方式：投标人需网上报名，并将纸质投标书邮寄或送至招标人现场，（投标人报名后同时网上上传标书正本的电子扫描版，无法上传的可把标书正本扫描件用U盘复制后放入标书包装袋内）网上报名网址https://bams.shansteelgroup.com/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示）。

- 网上报名审核联系人：赵先生/13864316879

- 3、投标书寄递地址：淄博市博山区柳杭东路2号-鲁耐窑业公司办公大楼202室

4、投标单位只允许将报价填写到规定的位置，不得对报价单内容及格式进行修改，如有偏离，请另附说明。

第五章：主要合同条款

- 质量标准：按国家相关标准及需方要求。

- 2、出卖人对质量、技术负责的条件及期限：完成招标人内部和政府部门的验收手续，满足国家及行业相关标准，一年内无偿对出现的问题进行处理。

- 3、交货方式及地点：本项目为需现场施工，招标人指定地点（淄博市周村区王村镇）。

- 4、运输方式及到达站和费用负担：费用供方承担。

- 5、付款方式：整套系统验收合格后卖方开具全额增值税发票，买方在货到45日内支付人90%货款（付款时买方有权对不足千元部分向下圆整）；余款作为质保金（整体设备质保自货到现场15个月或安装调试完成起12个月，先到为主），质保期满后10日内无息支付，卖方接受银行承兑汇票。

- 6、本合同解除的条件：按合同法相关条款规定执行。

- 7、违约责任：卖方每延迟1天，应向买方支付总工程款千分之三的违约金，累计计算；质量问题，无偿进行处理。

- 8、合同争议的解决方式：经双方友好协商无效后，在招标人所在地人民法院诉讼解决。

第六章：用途、技术标准和要求

- 1.本项目为方窑脱硝燃烧机天然气管道工程。

- 2.投标方根据招标方提供的施工内容，编制施工方案并报价。报价时附报价明细单，主要材料和部件需注明规格和品牌。

- 3.本工程为交钥匙工程，含工程设计、施工（含材料）、探伤、手续办理（含许可及验收以及必要手续）等全部内容。

- 4.主要涉及施工内容为：方窑二级减压站后的3#窑南侧的主管路上开口，铺设管道到新建脱硝反应器燃烧机位置，在适当位置安装：①手动开关阀门②流量表③燃气泄露/低压报警切断阀，开口位置和燃烧机位置的详细坐标及标高需现场自行勘察后计算确定。（其他参数：管道直径≥DN40，二级站后压力5kPa，燃烧机要求最大燃气流量80m³/h）

- 5.前期手续完成后，可进行管路铺设等施工，新铺设管路与现有管路的接口连接工作需等我方停产通知，接口时需置换二级站后管道内天然气。

- 6.中标方在作业过程中保证安全施工，按要求办理相关手续；要对工程量严格把关，确保施工质量。

- 7.投标计量单位：投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 8.项目竣工后，中标方提交自检记录，经相关部门、相关单位现场验收，达到《竣工验收标准》规定的要求后，十五个工作日内中标方编制相关资料提交招标方审核。

- 9.投标方需在投标前到现场进行勘察并同我方技术人员进行对接。

第七章：投标书格式

- 附件一：投标书

投 标 书

- 致：山东耐火材料集团有限公司

- 贵方提出的             的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

- 1．提供投标须知规定的全部文件：资格证明文件、报价一览表，正本1份，副本1份（同时网上上传电子版投标书，不能上传的用U盘拷贝放到纸质标书文件袋内）。

- 2．我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标标的。

- 3．我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

- 4．如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

- 5．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

- 6．我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

- 7．我们愿意按合同法及双方签字的合同履行自己的全部责任。

- 8．本投标自开标之日起60天内有效。

- 联系人（签字）：                投标人地址：

- 电  话：　　　　　　　　　　　   邮寄地址：

- 传  真：                         邮政编码：

- 手  机：                    投标单位法定代表（签字）：

- 邮  箱：                    投标人名称（加盖公章）：

- 开户银行名称：                      账号：

- 税号：

- 年    月    日

- 附件二：投标报价明细表

- 投标报价明细表（注明税率）

- 投标人名称  ：

- 报价明细表（也可自行编辑表格，注明工程量清单及单价总价）

| - 序号 | - 名称 | - 单价（元） | - 数量 | - 含税总价 | - 品牌（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

- 投标单位（盖章）：                 法人授权代表（签字）：

- 联系人：                            联系电话：

- 附件三：其他文件如资质、业绩、施工方案、工期、质量保证文件及其他必要文件