招标编号: 21124326090460

山东钢铁集团日照有限公司

中厚板厂4300产线轧机辅传动系统国产化改造（一步）项目

招标公告

山东钢铁集团日照有限公司

2026年 9月

致投标人：

山东钢铁集团日照有限公司现拟就中厚板厂4300产线轧机辅传动系统国产化改造（一步）项目建安施工进行公开招标采购。相关事宜公告如下，欢迎符合条件的投标人参加本次招标。

一、招标条件

招标人单位名称：山东钢铁集团日照有限公司

招标人项目名称：中厚板厂4300产线轧机辅传动系统国产化改造（一步）项目建安施工

项目资金来源：自筹，项目出资比例：100%。

建设地点: 招标人工厂所在地（日照市岚山区山东钢铁集团日照有限公司）。

二、招标范围及内容

1.中厚板厂4300产线轧机辅传动系统国产化改造（一步）项目建安施工招标范围包括：

（一）主要施工内容

1、进线断路器柜拆除、安装。做好柜体配件、母线、二次控制线分类标识与防护存放，避免元器件磕碰损坏。按照现场电气布局图纸，完成新柜体精准就位、找平固定，开展一次母线对接、回路耐压试验及分合闸功能测试。

2、变频柜拆除、安装。依据设备安装基准要求完成全新变频柜体定位安装，固定柜体地脚、做好柜间母排连接，同步完成柜体接地系统施工，保证接地电阻符合电气安全规范

3、DP头制作安装。规范完成DP通讯接头剥线、线序压接、屏蔽层接地、接头封装全流程制作，严格对照通讯总线标准线序施工

4、电缆拆除、敷设、接线。有序拆除老旧动力电缆、控制电缆及通讯电缆，逐一核对电缆回路编号，做好标识。

5、配合完成项目冷调试、热负荷试车、工艺调试涉及的设备调整

6、拆除设备倒运至指定地点。

（三）包括以上项目的开工报告、实物交接、交工验收、竣工验收、临时设施、临时措施、安全文明施工、环境保护、卫生防疫、保安保卫、施工消防、施工运输保险以及各项配合、协调、服务等内容。

（四）承包人在合同约定时间内，完成上述范围内安装、单试、联试配合、交工等全部内容。

招标范围及内容包括但不限于以上内容，具体以工程量清单和施工图为准。

招标范围及内容包括但不限于以上内容，具体以工程量清单和施工图为准。具体要求详见招标文件。

工期：60日历日。预估中厚板厂4300mm产线年修2027年7月开始，年修前完成项目土建、管道改造、供水系统电气、自动化等配合年修施工内容，实际工期根据年修时间提前或延后，年修开始14日内完成设备安装与调试。项目开工前配合完成开工审批流程。

具体要求见招标文件。

三、投标人资格要求

本次招标资格审查采取后审方式。投标人不符合以下条件之一的，资格审查将被否决，不再进入下一阶段的评审：

1.投标人具有独立法人资格。

2.资质要求：

具有冶金工程施工总承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。

3.业绩要求：投标人须提供2021 年（含）以来与本项目相同或相似的轧线设备安装业绩或轧线维保业绩至少2份(以合同签订时间为准)。

4. 不接受联合体方式投标。

四、公告及投标报名时间

2026年9月4日至2026年9月13日。

五、投标文件递交，投标截止时间（开标时间）及开标方式

1.投标文件递交的截止时间（称投标截止时间、开标时间）：

2026年9月15日9时0分0秒，投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

2.文件递交

通过山东钢铁集团有限公司采购与拍卖信息管理平台（https://bams.shansteelgroup.com）递交电子投标文件。

3.开标方式

投标人不需到招标人现场。

开标当日，投标人应安排有关商务及技术等人员登陆https://bams.shansteelgroup.com，进入开标大厅等待开标及做好随时进行澄清、答疑准备，请保持网络及电话畅通，以便及时进行澄清、答疑等环节。若评标委员会发出需澄清、答疑等要求，答复时间超出30分钟，则视为不响应，招标人有权做出不利于投标人的判断。需要延长或缩短答疑时间的视开标情况另行通知。

六、踏勘：不组织

七、投标报名及招标文件的获取方式

本次招标采用网上报名方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：https://bams.shansteelgroup.com注册报名, 首次参与招标的投标人需在平台注册，注册时请参照网站首页的《使用帮助》，用户注册成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示（无需理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示），报名成功后再按本公告要求交费即可（必须先报名再交费）；投标人交纳标书费后，招标人财务在2个工作日内确认，确认后投标人可直接用注册的账户和密码从网上下载招标文件。

八、标书费及投标保证金

本次招标项目标书费 200 元（人民币）。

投标保证金 10000元（人民币）（大写：壹万元整）

户名：山东钢铁集团日照有限公司

账号：406899991010003032368

开户行：交通银行股份有限公司日照分行

行号：301473200013

注：

1.标书费、投标保证金均不能通过个人账户打款，必须从投标人账户电汇或转账到招标人投标保证金收款账户(汇错账户将原路径退回，不予受理)。

2.标书费不再开具收据，日照公司开具电子增值税专用发票并发送至供应商邮箱。（供应商必须认真填写投标人信息表（详见招标文件附录12），必须确保信息准确。）

3.交款时，标书费、投标保证金必须分开缴纳，不能合并一笔支付。并必须注明投标项目（如有分包的须注明包号）；否则，招标人有权不予确认，由此引起的后果由潜在投标人承担。

4. 在书面合同签订后向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。期间谢绝电话咨询退还事宜；已交纳投标保证金，因故未投标的，请将投标保证金回执单扫描件及退换理由发至邮箱sdgtrz@163.com告知，并在邮件“主题”处写明：投标保证金+****项目（未投标）+****单位+联系人+联系方式,在收到邮件后招标人会及时回复。

九、招标文件澄清

投标人要求招标人对招标文件答疑的，应在投标截止时间10日前向招标人提出，澄清邮箱：sdgtrz@163.com，同时向该邮箱发送PDF版和word版澄清问题文件。澄清在邮件 “主题”处应注明：澄清+****项目+****单位+联系人+联系方式，不按要求注明信息的，招标人有权作未收到澄清要求文件处理。

请潜在投标人每日登陆https://bams.shansteelgroup.com，用注册的用户名查找是否有招标澄清或补充文件及现场澄清通知等信息，招标人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由潜在投标人承担。

十、招标人联系地址、联系人及联系方式

联系地址：山东钢铁日照公司办公楼（百度地图可查）-餐饮中心A区二楼201室（日照市东港区临钢路1号）咨询时间：

工作日 上午：9:00-11:30      下午：14:00-16:30

| 序号 | 业务 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书费 | 李女士 | 0633-7920555 |
| 2 | 保证金 | 金先生 | 0633-7927657 |
| 3 | 投标技术咨询 | 李先生 | 18668907342 |
| 4 | 投标商务咨询 | 苑女士 | 0633-7920279 |
| 5 | 网站技术员 |  | 0633-7920020 0531-67606687 |
| 6 | 其他咨询 |  | 0633-7920935 |
| 7 | 监督 |  | 0633-7927999 |
| 8 | 澄清邮箱 |  | sdgtrz@163.com |
| 9 | 投诉邮箱 |  | sdgtrzjd@163.com |